**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА**

**(актуализация на 2024 год)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**Глава 16**

**Реестр мероприятий схемы теплоснабжения**

**СОСТАВ ПРОЕКТА**

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

# СОДЕРЖАНИЕ

[СОСТАВ ПРОЕКТА 2](#_Toc135839409)

[СОДЕРЖАНИЕ 4](#_Toc135839410)

[СПИСКОК ТАБЛИЦ 5](#_Toc135839411)

[ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6](#_Toc135839412)

[СОКРАЩЕНИЯ 8](#_Toc135839413)

[Раздел 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 9](#_Toc135839414)

[1.1. ЕТО № 1 Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» 9](#_Toc135839415)

[Раздел 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 13](#_Toc135839416)

[2.1. ЕТО № 1 Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» 13](#_Toc135839417)

[Раздел 3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 87](#_Toc135839418)

**СПИСКОК ТАБЛИЦ**

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ЕТО № 1 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», с НДС, тыс. руб. 10

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 1 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», с НДС, тыс. руб. 14

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

**СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

# Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО для группы проектов ".01" (источники тепловой энергии) должны указываться следующие показатели:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

## ЕТО № 1 Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии объектов ЕТО № 1 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», приведены в таблицеТаблица 1.

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ЕТО № 1 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», с НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов | | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Проекты ЕТО № 1 Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа проектов | 001.01.00.000 | "Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | | тыс. руб. | 32 099,20 | 180 612,99 | 124 546,48 | 27 280,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 32 099,20 | 212 712,19 | 337 258,67 | 364 539,03 | 384 379,38 | 404 219,74 | 424 060,09 | 443 900,45 | 463 740,81 | 483 581,16 | 503 421,52 | 523 261,87 | 543 102,23 | 562 942,59 | 582 782,94 | 602 623,30 | 622 463,65 | 642 304,01 | 662 144,37 | 681 984,72 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: | | тыс. руб. | 32 099,20 | 180 612,99 | 124 546,48 | 27 280,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | - |
| Собственные средства, в том числе: | | тыс. руб. | 1 895,67 | 0,00 | 0,00 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | - |
| Амортизация | | тыс. руб. | 1 895,67 | 0,00 | 0,00 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | 16 533,63 | - |
| Плата за подключение | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| плата концедента | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: | | тыс. руб. | 5 349,87 | 30 102,16 | 20 757,75 | 4 546,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | - |
| Прочие (НДС) | | тыс. руб. | 5 349,87 | 30 102,16 | 20 757,75 | 4 546,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | 3 306,73 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 52 238,40 | 78 357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 52 238,40 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.01.001 | МАЙСКИЙ\_Строительство и ввод: БМК-1 по адресу Краснокамский городской округ, п. Майский, ул. 9 Пятилетки; БМК-2 по адресу Краснокамский городской округ, п. Майский, ул. Шоссейная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 52 238,40 | 78 357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | амортизационные отчисления, привлеченные средства, плата концедента |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 52 238,40 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 | 130 596,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 32 099,20 | 128 374,59 | 46 188,88 | 27 280,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 32 099,20 | 160 473,79 | 206 662,67 | 233 943,03 | 253 783,38 | 273 623,74 | 293 464,09 | 313 304,45 | 333 144,81 | 352 985,16 | 372 825,52 | 392 665,87 | 412 506,23 | 432 346,59 | 452 186,94 | 472 027,30 | 491 867,65 | 511 708,01 | 531 548,37 | 551 388,72 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.002 | ЗТЭЦ-5. Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСБ), этап 2019-2025 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 12 074,40 | 25 579,20 | 2 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 12 074,40 | 37 653,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 | 40 221,60 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.003 | ЗТЭЦ-5. Восстановление кирпичных стен и жб карнизов (фасады) главных корпусов зданий турбинного и котельного отделений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 6 480,00 | 16 296,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 6 480,00 | 22 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.004 | ЗТЭЦ-5. Замена трубного пучка основного бойлера ОБ "А" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 6 020,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 | 6 020,10 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.005 | ЗТЭЦ-5. Получение лицензий, проведение ЭПБ, разработка НТД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.006 | ЗТЭЦ-5. Оборудование, не требующее монтажа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 801,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 | 801,40 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.007 | ЗТЭЦ-5. Замена пароперегревателя и пароотводящих труб котлоагрегата ст.№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 890,30 | 51 316,89 | 1 610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 890,30 | 52 207,19 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 | 53 817,50 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.008 | ЗТЭЦ-5. Модернизация системы учета расхода газа с выводом показаний в АИИС ТиКУ под ключ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.009 | ЗТЭЦ-5. Замена трансформатора напряжения 2 СШ 110 кВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 812,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 | 812,70 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.010 | ЗТЭЦ-5. Замена насоса сырой воды 200Д90 Закамской ТЭЦ-5 на насос меньшей производительности К100-65-200а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.011 | ЗТЭЦ-5. Замена насоса типа Д6300-27-3 на 1Д1600-90а на береговой насосной станции Закамской ТЭЦ-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 1 500,00 | 7 837,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 1 500,00 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 | 9 337,10 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.012 | ЗТЭЦ-5. Оптимизация системы управления котлами в котельном отделении Закамской ТЭЦ-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 810,00 | 11 761,38 | 5 111,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 810,00 | 12 571,38 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 | 17 683,20 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.013 | ЗТЭЦ-5. Установка анкерной линии подкрановых путей мостового крана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 698,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.014 | ЗТЭЦ-5. Установка газоанализатора на площадку мазутного топлива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 | 199,20 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.015 | ЗТЭЦ-5. Модернизация внутристанционной схемы теплосети с переходом теплосети на температурный график 114/70°С (ПИР) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.016 | Замена труб правого и левого боковых экранов котла ст.№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 200,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 | 1 200,72 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.017 | Реконструкция водовыпуска сточных вод в р. Кама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.018 | Замена 6 вводов на выключателе ШСВ-110кВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 9 458,40 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 9 458,40 | 9 458,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 | 16 898,40 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.019 | Модернизация схемы подогрева сырой воды с установкой теплообменника 820ТПГ-1,0-Н-УХЛ4 на Закамской ТЭЦ-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 6 125,62 | 12 251,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 6 125,62 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 | 18 376,85 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.020 | Модернизация охладителя выпара на деаэраторы 1,2 ата Закамской ТЭЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 | 2 446,80 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.021 | Поддержание надёжности работы Закамской ТЭЦ-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | 19 840,36 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 840,36 | 39 680,71 | 59 521,07 | 79 361,42 | 99 201,78 | 119 042,14 | 138 882,49 | 158 722,85 | 178 563,20 | 198 403,56 | 218 243,92 | 238 084,27 | 257 924,63 | 277 764,98 | 297 605,34 | 317 445,70 | 337 286,05 |

# Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО для группы проектов ".02" (тепловые сети и сооружениях на них) должны указываться следующие показатели:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

## ЕТО № 1 Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для строительства, реконструкции или технического перевооружения тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 1 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», приведены в таблицеТаблица 2.

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 1 Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», с НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов | | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Проекты ЕТО № 1 Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | | тыс. руб. | 52 558,50 | 58 944,86 | 53 703,20 | 139 675,20 | 85 086,18 | 75 425,24 | 96 853,41 | 121 305,81 | 131 877,16 | 159 092,47 | 195 782,03 | 254 634,80 | 242 827,28 | 262 529,69 | 276 633,01 | 287 444,14 | 296 181,42 | 312 101,29 | 328 402,11 | 345 735,92 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 52 558,50 | 111 503,36 | 165 206,56 | 304 881,75 | 389 967,94 | 465 393,17 | 562 246,58 | 683 552,39 | 815 429,56 | 974 522,03 | 1 170 304,05 | 1 424 938,85 | 1 667 766,13 | 1 930 295,82 | 2 206 928,83 | 2 494 372,97 | 2 790 554,40 | 3 102 655,69 | 3 431 057,81 | 3 776 793,73 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: | | тыс. руб. | 52 558,50 | 58 944,86 | 53 703,20 | 139 675,20 | 85 086,18 | 75 425,24 | 96 853,41 | 121 305,81 | 131 877,16 | 159 092,47 | 195 782,03 | 254 634,80 | 242 827,28 | 262 529,69 | 276 633,01 | 287 444,14 | 296 181,42 | 312 101,29 | 328 402,11 | 345 735,92 | - |
| Собственные средства, в том числе: | | тыс. руб. | 0,00 | 21 712,01 | 5 732,30 | 4 629,82 | 9 955,30 | 5 546,79 | 10 822,70 | 14 137,24 | 4 582,77 | 6 953,71 | 15 048,04 | 39 160,54 | 1 714,90 | 7 264,17 | 7 747,84 | 5 111,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение | | тыс. руб. | 0,00 | 21 712,01 | 2 559,65 | 1 259,27 | 7 873,32 | 0,00 | 1 187,11 | 0,00 | 0,00 | 2 304,27 | 2 104,97 | 37 166,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 172,65 | 3 370,54 | 2 081,98 | 5 546,79 | 9 635,59 | 14 137,24 | 4 582,77 | 4 649,44 | 12 943,07 | 1 994,19 | 1 714,90 | 7 264,17 | 7 747,84 | 5 111,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| плата концедента | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: | | тыс. руб. | 8 759,75 | 9 824,14 | 8 950,53 | 23 279,20 | 14 181,03 | 12 570,87 | 16 142,23 | 20 217,64 | 21 979,53 | 26 515,41 | 32 630,34 | 42 439,13 | 40 471,21 | 43 754,95 | 46 105,50 | 47 907,36 | 49 363,57 | 52 016,88 | 54 733,69 | 57 622,65 | - |
| Прочие (НДС) | | тыс. руб. | 8 759,75 | 9 824,14 | 8 950,53 | 23 279,20 | 14 181,03 | 12 570,87 | 16 142,23 | 20 217,64 | 21 979,53 | 26 515,41 | 32 630,34 | 42 439,13 | 40 471,21 | 43 754,95 | 46 105,50 | 47 907,36 | 49 363,57 | 52 016,88 | 54 733,69 | 57 622,65 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 26 054,41 | 3 071,58 | 1 511,13 | 9 447,99 | 0,00 | 1 424,53 | 0,00 | 0,00 | 2 765,12 | 2 525,97 | 44 599,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 26 054,41 | 29 125,99 | 30 637,12 | 40 085,11 | 40 085,11 | 41 509,64 | 41 509,64 | 41 509,64 | 44 274,76 | 46 800,73 | 91 400,35 | 91 400,35 | 91 400,35 | 91 400,35 | 91 400,35 | 91 400,35 | 91 400,35 | 91 400,35 | 91 400,35 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.022 | Строительство т/с 2Ду=70мм, ориентировочной протяженностью 34м, вид прокладки – подземная канальная от К-2-41 до Т-1 (ул. Уральская, 10, Краснокамск) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 1 222,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 | 1 222,57 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.023 | Строительство тепловой сети, ул. Геофизиков, 1а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 378,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 | 378,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.024 | Строительство тепловой сети для подключения объекта, строящегося по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 1 918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 | 1 918,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.025 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 | 1 521,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.026 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,76 | 1 336,76 | 1 336,76 | 1 336,76 | 1 336,76 | 1 336,76 | 1 336,76 | 1 336,76 | 1 336,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.027 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 | 378,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.028 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 412,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.029 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 | 413,58 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.030 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 | 1 729,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.031 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 | 408,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.032 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 | 735,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.033 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 566,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.034 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 | 330,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.035 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 | 361,14 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.036 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 345,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.037 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 | 352,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.038 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.039 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 | 407,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.040 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 | 396,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.041 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 | 351,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.042 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.043 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 | 1 115,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.044 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,35 | 1 158,35 | 1 158,35 | 1 158,35 | 1 158,35 | 1 158,35 | 1 158,35 | 1 158,35 | 1 158,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.045 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546,31 | 1 546,31 | 1 546,31 | 1 546,31 | 1 546,31 | 1 546,31 | 1 546,31 | 1 546,31 | 1 546,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.046 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104,26 | 3 104,26 | 3 104,26 | 3 104,26 | 3 104,26 | 3 104,26 | 3 104,26 | 3 104,26 | 3 104,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.047 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,36 | 2 727,36 | 2 727,36 | 2 727,36 | 2 727,36 | 2 727,36 | 2 727,36 | 2 727,36 | 2 727,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.048 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,01 | 2 521,01 | 2 521,01 | 2 521,01 | 2 521,01 | 2 521,01 | 2 521,01 | 2 521,01 | 2 521,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.049 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,80 | 987,80 | 987,80 | 987,80 | 987,80 | 987,80 | 987,80 | 987,80 | 987,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.050 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,04 | 1 110,04 | 1 110,04 | 1 110,04 | 1 110,04 | 1 110,04 | 1 110,04 | 1 110,04 | 1 110,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.051 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,11 | 903,11 | 903,11 | 903,11 | 903,11 | 903,11 | 903,11 | 903,11 | 903,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.052 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,64 | 1 080,64 | 1 080,64 | 1 080,64 | 1 080,64 | 1 080,64 | 1 080,64 | 1 080,64 | 1 080,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.053 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,83 | 895,83 | 895,83 | 895,83 | 895,83 | 895,83 | 895,83 | 895,83 | 895,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.054 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139,43 | 1 139,43 | 1 139,43 | 1 139,43 | 1 139,43 | 1 139,43 | 1 139,43 | 1 139,43 | 1 139,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.055 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,69 | 942,69 | 942,69 | 942,69 | 942,69 | 942,69 | 942,69 | 942,69 | 942,69 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.056 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,32 | 1 133,32 | 1 133,32 | 1 133,32 | 1 133,32 | 1 133,32 | 1 133,32 | 1 133,32 | 1 133,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.057 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,96 | 1 300,96 | 1 300,96 | 1 300,96 | 1 300,96 | 1 300,96 | 1 300,96 | 1 300,96 | 1 300,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.058 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768,25 | 2 768,25 | 2 768,25 | 2 768,25 | 2 768,25 | 2 768,25 | 2 768,25 | 2 768,25 | 2 768,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.059 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431,75 | 2 431,75 | 2 431,75 | 2 431,75 | 2 431,75 | 2 431,75 | 2 431,75 | 2 431,75 | 2 431,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.060 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359,29 | 2 359,29 | 2 359,29 | 2 359,29 | 2 359,29 | 2 359,29 | 2 359,29 | 2 359,29 | 2 359,29 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.061 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265,89 | 5 265,89 | 5 265,89 | 5 265,89 | 5 265,89 | 5 265,89 | 5 265,89 | 5 265,89 | 5 265,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.062 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449,27 | 2 449,27 | 2 449,27 | 2 449,27 | 2 449,27 | 2 449,27 | 2 449,27 | 2 449,27 | 2 449,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.063 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877,52 | 1 877,52 | 1 877,52 | 1 877,52 | 1 877,52 | 1 877,52 | 1 877,52 | 1 877,52 | 1 877,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.064 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,61 | 610,61 | 610,61 | 610,61 | 610,61 | 610,61 | 610,61 | 610,61 | 610,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.065 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,07 | 901,07 | 901,07 | 901,07 | 901,07 | 901,07 | 901,07 | 901,07 | 901,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.066 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,75 | 1 187,75 | 1 187,75 | 1 187,75 | 1 187,75 | 1 187,75 | 1 187,75 | 1 187,75 | 1 187,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.067 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,90 | 961,90 | 961,90 | 961,90 | 961,90 | 961,90 | 961,90 | 961,90 | 961,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.068 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 | 683,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.069 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,81 | 1 214,81 | 1 214,81 | 1 214,81 | 1 214,81 | 1 214,81 | 1 214,81 | 1 214,81 | 1 214,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.070 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 693,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 | 2 693,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.071 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 503,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 | 503,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.072 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 | 482,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.073 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525,97 | 2 525,97 | 2 525,97 | 2 525,97 | 2 525,97 | 2 525,97 | 2 525,97 | 2 525,97 | 2 525,97 | 2 525,97 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.074 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 2 584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 | 2 584,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.075 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 2 579,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 | 2 579,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.076 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 13 230,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 | 13 230,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.077 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765,12 | 2 765,12 | 2 765,12 | 2 765,12 | 2 765,12 | 2 765,12 | 2 765,12 | 2 765,12 | 2 765,12 | 2 765,12 | 2 765,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.078 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 | 395,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.079 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 2 560,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 | 2 560,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.080 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 970,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 | 970,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.081 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 | 1 424,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.082 | #Н/Д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Н/Д |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 52 558,50 | 32 890,45 | 46 824,43 | 134 119,42 | 73 139,82 | 68 769,09 | 83 866,17 | 104 341,12 | 126 377,84 | 150 748,02 | 177 724,37 | 207 642,14 | 240 769,40 | 253 812,69 | 267 335,60 | 281 309,85 | 296 181,42 | 312 101,29 | 328 402,11 | 345 735,92 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 52 558,50 | 85 448,95 | 132 273,38 | 266 392,80 | 339 532,62 | 408 301,70 | 492 167,88 | 596 509,00 | 722 886,84 | 873 634,86 | 1 051 359,24 | 1 259 001,38 | 1 499 770,78 | 1 753 583,46 | 2 020 919,07 | 2 302 228,92 | 2 598 410,34 | 2 910 511,64 | 3 238 913,75 | 3 584 649,68 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.082 | КрТС. Оборудование, не требующее монтажа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 2 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 2 004,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.083 | КрТС. Техническое перевооружение участка тепловой сети от К-1-23 до К-1-28 по проспекту Комсомольский, в однотрубном исчислении 570 п.м, Ду 400 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 50 306,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация, Прибыль на капитальные вложения, привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 | 50 306,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.084 | КрТС. Монтаж систем кондиционирования АБК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 247,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 | 247,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.085 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от К-1-15 до К-1-17 по ул.Культуры.в однотрубном исчислении 390 п.м, Ду 500 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 27 155,16 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления, прибыль на капитальные вложения и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 27 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 | 33 155,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.086 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 - 01 от ТК 1А-3-34 до ЦТП №8, ул. Звездная Ду 219 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 586,39 | 0,00 | 6 254,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 586,39 | 586,39 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 | 6 840,79 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.087 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 - 05 от Т 5-9 до Т-5-11, пер Дорожный Ду 325 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 515,02 | 0,00 | 530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 515,02 | 515,02 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 | 1 045,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.088 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 - 02 от Т 2-27-27-3Б до ТК 2-27-27-5, ул. Калинина Ду 159 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 | 5 631,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.089 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 - 05 от ТК 5-3-16 до ТК 5-3-20, ул. Фрунзе Ду 273 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 870,17 | 0,00 | 1 838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 870,17 | 870,17 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 | 2 708,57 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.090 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 - 01 от ТК 1А-3-12 до ТК 1А-3-12-7 до ТК 1А-3-12-7-2 ул . Молодежная Д у 150 мм/76 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 739,76 | 0,00 | 10 006,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 739,76 | 739,76 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 | 10 746,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.091 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 - 01 от ТК 1-25-3 до дома просп. Комсомольский 18, Ду 100 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 123,72 | 0,00 | 2 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 123,72 | 123,72 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 | 2 230,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.092 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 -02 от ТК 2 27-5 до ТК 2-27-7, ул. Школьная Ду 325 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 399,97 | 0,00 | 13 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 399,97 | 399,97 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 | 13 898,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.093 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 - 01 от ТК 1-17-5 до ТК 1-17-7, ул. Молодежная Ду 325 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 156,29 | 0,00 | 47 197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 156,29 | 156,29 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 | 47 353,49 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.094 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 - 01 от ТК 1-38-2 до ИТП 7 по ул. К Маркса 16, Ду 100 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 614,22 | 0,00 | 2 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 614,22 | 614,22 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 | 2 721,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.095 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 - 0 1 от ТК 1А-9-2 до ИТП 14 К. Маркса 42-50, Ду 76 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 407,64 | 0,00 | 1 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 407,64 | 407,64 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 | 1 836,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.096 | Реконструкция участка тепловой сети М 5 -05 от Т 5-3-10-1-3 до Т 5-3-10-1-5, ул. Киевская Ду 100 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 99,64 | 0,00 | 655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 | 754,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.097 | Реконструкция ТС М5-01 ул. Пушкина, от ТК1а-7 до ТК1а, М5-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 | 27 157,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.098 | Оснащение объектов ТС системой ОПС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 1 011,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 | 1 011,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.099 | МАЙСКИЙ\_Реконструкция тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 210,99 | 2 013,31 | 2 079,82 | 3 052,62 | 4 114,05 | 5 272,59 | 6 052,23 | 6 254,25 | 6 361,80 | 6 483,32 | 6 619,22 | 6 769,91 | 6 935,82 | 7 117,35 | 7 311,34 | 7 518,60 | 7 736,98 | 7 964,82 | 8 200,24 | Амортизационные отчисления и иные собственные и привлеченные средства, плата концедента |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 210,99 | 2 224,31 | 4 304,12 | 7 356,74 | 11 470,79 | 16 743,38 | 22 795,61 | 29 049,86 | 35 411,66 | 41 894,97 | 48 514,20 | 55 284,11 | 62 219,93 | 69 337,28 | 76 648,62 | 84 167,22 | 91 904,20 | 99 869,02 | 108 069,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.100 | Реконструкция участка тепловой сети М5-01 от Т 1-7 до Т 1-7-2-1, Ду=150, 100мм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 | 11 556,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.101 | Реконструкция участка тепловой сети М5-02 от К- 2-29-10 до К-2-29-10-7Б ул. Комарова, 4, Ду=150, 125, 80мм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 116,80 | 0,00 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 116,80 | 2 116,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 | 32 356,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.102 | Реконструкция участка тепловой сети М5-01 от К-1А-3-12-1-6 до ул. Коммунальная 7, Ду 65 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 199,92 | 0,00 | 2 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 199,92 | 199,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 | 3 055,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.103 | Замена тепловой изоляции М5-01 от П-6 до П-11 и участок от М5-01А от П-11 до Т-1А-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 22 234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 | 22 234,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.104 | Замена тепловой изоляции М5-02 от Т-2-11 до Т-2-14, от Т-2-9 до Т-2-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 13 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 | 13 503,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.105 | Замена тепловой изоляции М5-05 от Т-5-3 до Т-5-3А, М5-05 от Т-5-3 до Т-5-5, М5-05 от Т-5-5 до Т-5-9 и М5-05 от Т-5-9 до Т-5-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 | 29 983,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.106 | Замена тепловой изоляции М5-05 от П-5 до Т-5-3-5-7 и участок от Т-5-3-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.107 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-6 до ТК 5-02-К-2-25-10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 533,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 | 12 533,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.108 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-38-2 до ТК 5-01-К-1-38-2-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 | 1 327,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.109 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-38-2-2 до ТК 5-01-К-1-38-2-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 | 2 418,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.110 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-19-16 до ТК 5-02-Т-2-19-16А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 | 2 196,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.111 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-38-2-4 до ТК 5-01-К-1-38-2-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 | 3 286,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.112 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-38-2-6 до ТК 5-01-Т-1-38-2-8 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 | 916,09 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.113 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-52-2 до ПОТ-14990007 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.114 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-52-14 до ПОТ-32260085 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 627,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.115 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-28 до ПОТ-0221070006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.116 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-7 до ТК 5-01-Т-1А-3-12-7-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.117 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-12-7-2 до ТК 5-01-К-1А-3-12-7-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 | 1 190,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.118 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-19-46-1 до ПОТ-0241080002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 | 2 300,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.119 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-19-52-11 до ТК 5-02-Т-2-19-52-11-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 | 1 400,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.120 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-50 до ТК 5-01-Т-1-50-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 | 477,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.121 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-2 до ПОТ-0221070004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 | 3 967,49 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.122 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-54 до ПОТ-32260061 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 | 1 621,49 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.123 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-6-1 до ТК 5-02-К-2-25-6-1-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.124 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-6-1 до ТК 5-02-К-2-25-6-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 | 1 366,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.125 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-6-3 до ПОТ-0231080013 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 | 2 042,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.126 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-2А до ТК 5-02-Т-2-25-2А-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 | 2 552,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.127 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-25-2А-2 до ПОТ-0231080009 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 | 4 264,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.128 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-19-16-1 до ТК 5-02-Т-2-19-16-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 | 3 113,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.129 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-12 до ПОТ-0221080003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 | 489,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.130 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29 до ПОТ-0221070007 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 | 2 759,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.131 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-6 до ТК 5-02-К-2-25-6-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 | 1 501,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.132 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-52-8 до ПОТ-14990005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 | 877,06 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.133 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-52-8-2 до ТК 5-01-К-1-52-8-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 857,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 | 3 857,09 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.134 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-52-8-4 до ПОТ-14990006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 393,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.135 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-19-16 до ПОТ-0261080002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 | 1 171,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.136 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-12 до ПОТ-0211080001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.137 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-19-14 до ПОТ-0261070002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 | 945,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.138 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-50-2А до ТК 5-01-К-1-50-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 605,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.139 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-50-2 до ПОТ-32260058 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 | 1 600,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.140 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-8 до ТК 5-01-Т-1А-9 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 | 12 032,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.141 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3 до ТК 5-01-Т-1А-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 941,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 | 23 941,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.142 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-5 до ТК 5-01-Т-1А-5А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 434,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 | 6 434,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.143 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-9 до ТК 5-01-Т-1А-10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 843,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 | 7 843,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.144 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-29 до ТК 5-01-К-1-30 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 658,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 | 5 658,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.145 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-30 до ТК 5-01-К-1-31 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 748,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 | 8 748,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.146 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-31 до ТК 5-01-К-1-32 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 | 1 089,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.147 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-32 до ТК 5-01-К-1-33 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 | 2 545,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.148 | Реконструкция участска тепловой сети от ТК 5-01-К-1-33 до ТК 5-01-К-1-34 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 299,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 | 10 299,79 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.149 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-34 до ТК 5-01-К-1-36 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 223,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 | 13 223,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.150 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-38 до ТК 5-01-К-1-39 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 977,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 | 12 977,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.151 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-39 до ТК 5-01-К-1-41 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 315,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 | 11 315,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.152 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-41 до 5-01-К-1-43 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 170,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 | 10 170,03 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.153 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-43 до ТК 5-01-К-1-44 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 | 8 039,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.154 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-44 до ТК 5-01-К-1-45 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 227,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 | 7 227,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.155 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-45 до ТК 5-01-К-1-46 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 | 9 086,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.156 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-2 до ТК 5-02-К-2-25 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 | 6 242,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.157 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-2А до ТК 5-02-К-2-25-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 221,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 | 9 221,98 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.158 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-25-4А до ТК 5-02-К-2-25-2А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 | 7 953,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.159 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-50 до ТК 5-01-Т-1-50-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 | 1 540,58 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.160 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-33 до ТК 5-01-Т-1А-33А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 | 1 290,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.161 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-33А до ПОТ-0221090002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680,33 | 4 680,33 | 4 680,33 | 4 680,33 | 4 680,33 | 4 680,33 | 4 680,33 | 4 680,33 | 4 680,33 | 4 680,33 | 4 680,33 | 4 680,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.162 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-52-10 до ПОТ-14990008 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,92 | 620,92 | 620,92 | 620,92 | 620,92 | 620,92 | 620,92 | 620,92 | 620,92 | 620,92 | 620,92 | 620,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.163 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-52-12 до ТК 5-01-К-52-12-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.164 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-1-2 до ТК 5-01-К-1А-3-12-1-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081,29 | 1 081,29 | 1 081,29 | 1 081,29 | 1 081,29 | 1 081,29 | 1 081,29 | 1 081,29 | 1 081,29 | 1 081,29 | 1 081,29 | 1 081,29 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.165 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-1-4 до ТК 5-01-К-1А-3-12-1-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070,23 | 3 070,23 | 3 070,23 | 3 070,23 | 3 070,23 | 3 070,23 | 3 070,23 | 3 070,23 | 3 070,23 | 3 070,23 | 3 070,23 | 3 070,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.166 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-52-12-2 до ПОТ-32260081 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,40 | 1 026,40 | 1 026,40 | 1 026,40 | 1 026,40 | 1 026,40 | 1 026,40 | 1 026,40 | 1 026,40 | 1 026,40 | 1 026,40 | 1 026,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.167 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27-2 до ПОТ-32260034 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191,23 | 4 191,23 | 4 191,23 | 4 191,23 | 4 191,23 | 4 191,23 | 4 191,23 | 4 191,23 | 4 191,23 | 4 191,23 | 4 191,23 | 4 191,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.168 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-12-1-8 до ПОТ-0291110023 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,30 | 376,30 | 376,30 | 376,30 | 376,30 | 376,30 | 376,30 | 376,30 | 376,30 | 376,30 | 376,30 | 376,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.169 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-12-1-8 до ПОТ-0291110024 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.170 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-10 до ПОТ-0231080014 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,44 | 712,44 | 712,44 | 712,44 | 712,44 | 712,44 | 712,44 | 712,44 | 712,44 | 712,44 | 712,44 | 712,44 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.171 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-8 до ПОТ-0211080008 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,89 | 1 274,89 | 1 274,89 | 1 274,89 | 1 274,89 | 1 274,89 | 1 274,89 | 1 274,89 | 1 274,89 | 1 274,89 | 1 274,89 | 1 274,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.172 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-25-1 до ТК 5-01-К-1-25-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842,93 | 3 842,93 | 3 842,93 | 3 842,93 | 3 842,93 | 3 842,93 | 3 842,93 | 3 842,93 | 3 842,93 | 3 842,93 | 3 842,93 | 3 842,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.173 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-25-3 до ПОТ-0251090001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825,56 | 2 825,56 | 2 825,56 | 2 825,56 | 2 825,56 | 2 825,56 | 2 825,56 | 2 825,56 | 2 825,56 | 2 825,56 | 2 825,56 | 2 825,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.174 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-13 до ПОТ-0261120001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,02 | 513,02 | 513,02 | 513,02 | 513,02 | 513,02 | 513,02 | 513,02 | 513,02 | 513,02 | 513,02 | 513,02 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.175 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-3 до ПОТ-0221070005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.176 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27 до ТК 5-01-К-1-27-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044,49 | 4 044,49 | 4 044,49 | 4 044,49 | 4 044,49 | 4 044,49 | 4 044,49 | 4 044,49 | 4 044,49 | 4 044,49 | 4 044,49 | 4 044,49 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.177 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27-2 до ТК 5-01-К-1-27-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304,21 | 3 304,21 | 3 304,21 | 3 304,21 | 3 304,21 | 3 304,21 | 3 304,21 | 3 304,21 | 3 304,21 | 3 304,21 | 3 304,21 | 3 304,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.178 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-44 до ТК 5-01-К-1А-32 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 667,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 667,57 | 17 667,57 | 17 667,57 | 17 667,57 | 17 667,57 | 17 667,57 | 17 667,57 | 17 667,57 | 17 667,57 | 17 667,57 | 17 667,57 | 17 667,57 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.179 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-7-11 до ПОТ-0231050001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,18 | 1 089,18 | 1 089,18 | 1 089,18 | 1 089,18 | 1 089,18 | 1 089,18 | 1 089,18 | 1 089,18 | 1 089,18 | 1 089,18 | 1 089,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.180 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-25-3 до ПОТ-32260028 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.181 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-23-1-7А до ПОТ-32260066 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,19 | 1 133,19 | 1 133,19 | 1 133,19 | 1 133,19 | 1 133,19 | 1 133,19 | 1 133,19 | 1 133,19 | 1 133,19 | 1 133,19 | 1 133,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.182 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-19-16А до ТК 5-02-Т-2-19-16Б 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 649,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.183 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-19-16Б до ТК 5-02-К-2-19-16-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566,66 | 6 566,66 | 6 566,66 | 6 566,66 | 6 566,66 | 6 566,66 | 6 566,66 | 6 566,66 | 6 566,66 | 6 566,66 | 6 566,66 | 6 566,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.184 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-19-16-1 до ПОТ-0251070001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476,12 | 3 476,12 | 3 476,12 | 3 476,12 | 3 476,12 | 3 476,12 | 3 476,12 | 3 476,12 | 3 476,12 | 3 476,12 | 3 476,12 | 3 476,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.185 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27-4 до ТК 5-01-Т-1-27-4А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,18 | 3 295,18 | 3 295,18 | 3 295,18 | 3 295,18 | 3 295,18 | 3 295,18 | 3 295,18 | 3 295,18 | 3 295,18 | 3 295,18 | 3 295,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.186 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27-3 до ТК 5-01-Т-1-27-3-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,23 | 1 894,23 | 1 894,23 | 1 894,23 | 1 894,23 | 1 894,23 | 1 894,23 | 1 894,23 | 1 894,23 | 1 894,23 | 1 894,23 | 1 894,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.187 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27-3 до ПОТ-32260031 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,38 | 1 094,38 | 1 094,38 | 1 094,38 | 1 094,38 | 1 094,38 | 1 094,38 | 1 094,38 | 1 094,38 | 1 094,38 | 1 094,38 | 1 094,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.188 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27-4 до ПОТ-32260036 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949,38 | 2 949,38 | 2 949,38 | 2 949,38 | 2 949,38 | 2 949,38 | 2 949,38 | 2 949,38 | 2 949,38 | 2 949,38 | 2 949,38 | 2 949,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.189 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-20 до ПОТ-0251110006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616,87 | 3 616,87 | 3 616,87 | 3 616,87 | 3 616,87 | 3 616,87 | 3 616,87 | 3 616,87 | 3 616,87 | 3 616,87 | 3 616,87 | 3 616,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.190 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-1-4 до ПОТ-0291110019 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,11 | 582,11 | 582,11 | 582,11 | 582,11 | 582,11 | 582,11 | 582,11 | 582,11 | 582,11 | 582,11 | 582,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.191 | Реконстркуция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-3-10-11 до ПОТ-0381070002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,86 | 1 649,86 | 1 649,86 | 1 649,86 | 1 649,86 | 1 649,86 | 1 649,86 | 1 649,86 | 1 649,86 | 1 649,86 | 1 649,86 | 1 649,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.192 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-20 до ПОТ-0251110007 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 982,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 982,90 | 4 982,90 | 4 982,90 | 4 982,90 | 4 982,90 | 4 982,90 | 4 982,90 | 4 982,90 | 4 982,90 | 4 982,90 | 4 982,90 | 4 982,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.193 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-1-2 до ПОТ-14990010 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406,08 | 2 406,08 | 2 406,08 | 2 406,08 | 2 406,08 | 2 406,08 | 2 406,08 | 2 406,08 | 2 406,08 | 2 406,08 | 2 406,08 | 2 406,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.194 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27-6 до ТК ПОТ-0261100003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 946,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 946,20 | 4 946,20 | 4 946,20 | 4 946,20 | 4 946,20 | 4 946,20 | 4 946,20 | 4 946,20 | 4 946,20 | 4 946,20 | 4 946,20 | 4 946,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.195 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-18 до ТК 5-01-Т-1А-18А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,67 | 954,67 | 954,67 | 954,67 | 954,67 | 954,67 | 954,67 | 954,67 | 954,67 | 954,67 | 954,67 | 954,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.196 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-10-1 до ПОТ-0211080003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 388,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.197 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-4-1 до ПОТ-0211070002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296,18 | 1 296,18 | 1 296,18 | 1 296,18 | 1 296,18 | 1 296,18 | 1 296,18 | 1 296,18 | 1 296,18 | 1 296,18 | 1 296,18 | 1 296,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.198 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-16 до ТК 5-02-К-2-29-18 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 973,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 973,72 | 8 973,72 | 8 973,72 | 8 973,72 | 8 973,72 | 8 973,72 | 8 973,72 | 8 973,72 | 8 973,72 | 8 973,72 | 8 973,72 | 8 973,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.199 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-18 до ТК 5-02-К-2-29-20 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.200 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-20 до ТК 5-02-К-2-29-22 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679,40 | 3 679,40 | 3 679,40 | 3 679,40 | 3 679,40 | 3 679,40 | 3 679,40 | 3 679,40 | 3 679,40 | 3 679,40 | 3 679,40 | 3 679,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.201 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-22 до ТК 5-02-К-2-29-24 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922,17 | 2 922,17 | 2 922,17 | 2 922,17 | 2 922,17 | 2 922,17 | 2 922,17 | 2 922,17 | 2 922,17 | 2 922,17 | 2 922,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.202 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-19 до ТК 5-01-Т-1А-19-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,17 | 355,17 | 355,17 | 355,17 | 355,17 | 355,17 | 355,17 | 355,17 | 355,17 | 355,17 | 355,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.203 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-6 до ТК 5-01-К-1А-3-12-8 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043,14 | 3 043,14 | 3 043,14 | 3 043,14 | 3 043,14 | 3 043,14 | 3 043,14 | 3 043,14 | 3 043,14 | 3 043,14 | 3 043,14 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.204 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-8 до ПОТ-0291100002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 201,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.205 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-19-3 до ПОТ-0251110010 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,52 | 282,52 | 282,52 | 282,52 | 282,52 | 282,52 | 282,52 | 282,52 | 282,52 | 282,52 | 282,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.206 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-7-13 до ПОТ-0221060005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,35 | 936,35 | 936,35 | 936,35 | 936,35 | 936,35 | 936,35 | 936,35 | 936,35 | 936,35 | 936,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.207 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-4-3 до ПОТ-0211070003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,20 | 807,20 | 807,20 | 807,20 | 807,20 | 807,20 | 807,20 | 807,20 | 807,20 | 807,20 | 807,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.208 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-18-2 до ПОТ-0251110002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.209 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-8 до ПОТ-0291100003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,04 | 1 825,04 | 1 825,04 | 1 825,04 | 1 825,04 | 1 825,04 | 1 825,04 | 1 825,04 | 1 825,04 | 1 825,04 | 1 825,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.210 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-18Б до ТК 5-01-К-1А-18-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 114,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 114,67 | 6 114,67 | 6 114,67 | 6 114,67 | 6 114,67 | 6 114,67 | 6 114,67 | 6 114,67 | 6 114,67 | 6 114,67 | 6 114,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.211 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-7 до ТК 5-05-Т-5-7-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 695,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 695,37 | 12 695,37 | 12 695,37 | 12 695,37 | 12 695,37 | 12 695,37 | 12 695,37 | 12 695,37 | 12 695,37 | 12 695,37 | 12 695,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.212 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-25 до ТК 5-01-К-1-25-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304,64 | 7 304,64 | 7 304,64 | 7 304,64 | 7 304,64 | 7 304,64 | 7 304,64 | 7 304,64 | 7 304,64 | 7 304,64 | 7 304,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.213 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27 до ТК 5-01-К-1-27-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,47 | 1 596,47 | 1 596,47 | 1 596,47 | 1 596,47 | 1 596,47 | 1 596,47 | 1 596,47 | 1 596,47 | 1 596,47 | 1 596,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.214 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-14 до ТК 5-01-Т-1-14-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,63 | 1 342,63 | 1 342,63 | 1 342,63 | 1 342,63 | 1 342,63 | 1 342,63 | 1 342,63 | 1 342,63 | 1 342,63 | 1 342,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.215 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29 до ТК 5-02-К-2-29-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 886,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 886,90 | 5 886,90 | 5 886,90 | 5 886,90 | 5 886,90 | 5 886,90 | 5 886,90 | 5 886,90 | 5 886,90 | 5 886,90 | 5 886,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.216 | реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-1 до ТК 5-02-К-2-29-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417,45 | 5 417,45 | 5 417,45 | 5 417,45 | 5 417,45 | 5 417,45 | 5 417,45 | 5 417,45 | 5 417,45 | 5 417,45 | 5 417,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.217 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27-1 до ПОТ-32260030 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191,62 | 2 191,62 | 2 191,62 | 2 191,62 | 2 191,62 | 2 191,62 | 2 191,62 | 2 191,62 | 2 191,62 | 2 191,62 | 2 191,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.218 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-14-2 до ПОТ-14990026 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 552,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 552,66 | 18 552,66 | 18 552,66 | 18 552,66 | 18 552,66 | 18 552,66 | 18 552,66 | 18 552,66 | 18 552,66 | 18 552,66 | 18 552,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.219 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-10 до ТК 5-02-К-2-29-10-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290,77 | 4 290,77 | 4 290,77 | 4 290,77 | 4 290,77 | 4 290,77 | 4 290,77 | 4 290,77 | 4 290,77 | 4 290,77 | 4 290,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.220 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-10-1 до ТК 5-02-К-2-29-10-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614,77 | 3 614,77 | 3 614,77 | 3 614,77 | 3 614,77 | 3 614,77 | 3 614,77 | 3 614,77 | 3 614,77 | 3 614,77 | 3 614,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.221 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-3 до ТК 5-02-К-2-29-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,06 | 460,06 | 460,06 | 460,06 | 460,06 | 460,06 | 460,06 | 460,06 | 460,06 | 460,06 | 460,06 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.222 | Реконстуркция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-41 до ТК 5-01-К-1-41-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439,29 | 3 439,29 | 3 439,29 | 3 439,29 | 3 439,29 | 3 439,29 | 3 439,29 | 3 439,29 | 3 439,29 | 3 439,29 | 3 439,29 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.223 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-4 до ТК 5-01-Т-1А-3-4-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483,58 | 2 483,58 | 2 483,58 | 2 483,58 | 2 483,58 | 2 483,58 | 2 483,58 | 2 483,58 | 2 483,58 | 2 483,58 | 2 483,58 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.224 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-19-32-6 до ТК 5-02-К-2-19-32-8 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160,21 | 3 160,21 | 3 160,21 | 3 160,21 | 3 160,21 | 3 160,21 | 3 160,21 | 3 160,21 | 3 160,21 | 3 160,21 | 3 160,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.225 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-19-32 до ТК 5-02-К-2-19-32-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786,87 | 5 786,87 | 5 786,87 | 5 786,87 | 5 786,87 | 5 786,87 | 5 786,87 | 5 786,87 | 5 786,87 | 5 786,87 | 5 786,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.226 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-7-1 до ТК 5-05-Т-5-7-1А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,37 | 2 700,37 | 2 700,37 | 2 700,37 | 2 700,37 | 2 700,37 | 2 700,37 | 2 700,37 | 2 700,37 | 2 700,37 | 2 700,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.227 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-7-1А до ТК 5-05-Т-5-7-1Б 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817,25 | 1 817,25 | 1 817,25 | 1 817,25 | 1 817,25 | 1 817,25 | 1 817,25 | 1 817,25 | 1 817,25 | 1 817,25 | 1 817,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.228 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-7-1Б до ТК 5-05-К-5-7-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 391,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 391,46 | 4 391,46 | 4 391,46 | 4 391,46 | 4 391,46 | 4 391,46 | 4 391,46 | 4 391,46 | 4 391,46 | 4 391,46 | 4 391,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.229 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-17-4 до ПОТ-0261120008 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301,45 | 3 301,45 | 3 301,45 | 3 301,45 | 3 301,45 | 3 301,45 | 3 301,45 | 3 301,45 | 3 301,45 | 3 301,45 | 3 301,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.230 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-24 до ПОТ-0201080005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,24 | 3 390,24 | 3 390,24 | 3 390,24 | 3 390,24 | 3 390,24 | 3 390,24 | 3 390,24 | 3 390,24 | 3 390,24 | 3 390,24 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.231 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-24 до ПОТ-0201080006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697,90 | 4 697,90 | 4 697,90 | 4 697,90 | 4 697,90 | 4 697,90 | 4 697,90 | 4 697,90 | 4 697,90 | 4 697,90 | 4 697,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.232 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-27-7-3Б до ПОТ-0231060004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592,04 | 3 592,04 | 3 592,04 | 3 592,04 | 3 592,04 | 3 592,04 | 3 592,04 | 3 592,04 | 3 592,04 | 3 592,04 | 3 592,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.233 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-К-5-7-3 до ПОТ-0311070001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985,71 | 1 985,71 | 1 985,71 | 1 985,71 | 1 985,71 | 1 985,71 | 1 985,71 | 1 985,71 | 1 985,71 | 1 985,71 | 1 985,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.234 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-К-5-7-3 до ПОТ-0311070002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615,33 | 2 615,33 | 2 615,33 | 2 615,33 | 2 615,33 | 2 615,33 | 2 615,33 | 2 615,33 | 2 615,33 | 2 615,33 | 2 615,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.235 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27-6 до ПОТ-0261100004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,92 | 445,92 | 445,92 | 445,92 | 445,92 | 445,92 | 445,92 | 445,92 | 445,92 | 445,92 | 445,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.236 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-48-4-1 до ПОТ-32260092 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,55 | 1 600,55 | 1 600,55 | 1 600,55 | 1 600,55 | 1 600,55 | 1 600,55 | 1 600,55 | 1 600,55 | 1 600,55 | 1 600,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.237 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-27-4Б до ТК 5-01-К-1-27-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,14 | 1 043,14 | 1 043,14 | 1 043,14 | 1 043,14 | 1 043,14 | 1 043,14 | 1 043,14 | 1 043,14 | 1 043,14 | 1 043,14 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.238 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-48-1 до ТК 5-01-Т-1-48-1А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,77 | 683,77 | 683,77 | 683,77 | 683,77 | 683,77 | 683,77 | 683,77 | 683,77 | 683,77 | 683,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.239 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-48-1А до ТК 5-01-К-1-48-4-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,89 | 238,89 | 238,89 | 238,89 | 238,89 | 238,89 | 238,89 | 238,89 | 238,89 | 238,89 | 238,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.240 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-15-1Б до ТК 5-01-Т-1А-15-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417,79 | 2 417,79 | 2 417,79 | 2 417,79 | 2 417,79 | 2 417,79 | 2 417,79 | 2 417,79 | 2 417,79 | 2 417,79 | 2 417,79 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.241 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-15-3 до ТК 5-01-Т-1А-15-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551,56 | 2 551,56 | 2 551,56 | 2 551,56 | 2 551,56 | 2 551,56 | 2 551,56 | 2 551,56 | 2 551,56 | 2 551,56 | 2 551,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.242 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-15-5 до ПОТ-0261110004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.243 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-4-1 до ПОТ-0281100001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,72 | 904,72 | 904,72 | 904,72 | 904,72 | 904,72 | 904,72 | 904,72 | 904,72 | 904,72 | 904,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.244 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-4-1 до ПОТ-0281100002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918,63 | 1 918,63 | 1 918,63 | 1 918,63 | 1 918,63 | 1 918,63 | 1 918,63 | 1 918,63 | 1 918,63 | 1 918,63 | 1 918,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.245 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-19-32-8 до ПОТ-0251090006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,95 | 545,95 | 545,95 | 545,95 | 545,95 | 545,95 | 545,95 | 545,95 | 545,95 | 545,95 | 545,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.246 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-К-5-3-6 до ТК 5-05-Т-5-3-6-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 242,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 242,28 | 8 242,28 | 8 242,28 | 8 242,28 | 8 242,28 | 8 242,28 | 8 242,28 | 8 242,28 | 8 242,28 | 8 242,28 | 8 242,28 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.247 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-3-6-2 до ТК 5-05-Т-5-3-6-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,09 | 310,09 | 310,09 | 310,09 | 310,09 | 310,09 | 310,09 | 310,09 | 310,09 | 310,09 | 310,09 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.248 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-3-6-4 до ТК 5-05-Т-5-3-6-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244,32 | 3 244,32 | 3 244,32 | 3 244,32 | 3 244,32 | 3 244,32 | 3 244,32 | 3 244,32 | 3 244,32 | 3 244,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.249 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-10-26 до ТК 5-01-Т-1А-10-28 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638,17 | 4 638,17 | 4 638,17 | 4 638,17 | 4 638,17 | 4 638,17 | 4 638,17 | 4 638,17 | 4 638,17 | 4 638,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.250 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-10-28 до ТК 5-01-К-1А-10-30 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 979,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 979,93 | 4 979,93 | 4 979,93 | 4 979,93 | 4 979,93 | 4 979,93 | 4 979,93 | 4 979,93 | 4 979,93 | 4 979,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.251 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-11 до ТК 5-02-К-2-27-11-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333,73 | 2 333,73 | 2 333,73 | 2 333,73 | 2 333,73 | 2 333,73 | 2 333,73 | 2 333,73 | 2 333,73 | 2 333,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.252 | Реконстуркция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-4 до ТК 5-02-К-2-29-4-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,92 | 9 500,92 | 9 500,92 | 9 500,92 | 9 500,92 | 9 500,92 | 9 500,92 | 9 500,92 | 9 500,92 | 9 500,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.253 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-4-1 до ТК 5-02-К-2-29-4-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 368,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 368,23 | 8 368,23 | 8 368,23 | 8 368,23 | 8 368,23 | 8 368,23 | 8 368,23 | 8 368,23 | 8 368,23 | 8 368,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.254 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-4-3 до ТК 5-02-К-2-29-4-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439,51 | 4 439,51 | 4 439,51 | 4 439,51 | 4 439,51 | 4 439,51 | 4 439,51 | 4 439,51 | 4 439,51 | 4 439,51 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.255 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-3-6-6 до ТК 5-05-Т-5-3-6-8 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 637,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 637,07 | 8 637,07 | 8 637,07 | 8 637,07 | 8 637,07 | 8 637,07 | 8 637,07 | 8 637,07 | 8 637,07 | 8 637,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.256 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-3-6-8 до ТК 5-05-Т-5-3-6-10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 964,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 964,36 | 6 964,36 | 6 964,36 | 6 964,36 | 6 964,36 | 6 964,36 | 6 964,36 | 6 964,36 | 6 964,36 | 6 964,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.257 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-10-30 до ТК 5-01-К-1А-10-32 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 158,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 158,63 | 10 158,63 | 10 158,63 | 10 158,63 | 10 158,63 | 10 158,63 | 10 158,63 | 10 158,63 | 10 158,63 | 10 158,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.258 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-15 до ТК 5-01-К-1А-15-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,75 | 1 920,75 | 1 920,75 | 1 920,75 | 1 920,75 | 1 920,75 | 1 920,75 | 1 920,75 | 1 920,75 | 1 920,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.259 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-15-2 до ТК 5-01-Т-1А-15-2А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669,56 | 4 669,56 | 4 669,56 | 4 669,56 | 4 669,56 | 4 669,56 | 4 669,56 | 4 669,56 | 4 669,56 | 4 669,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.260 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-25-2А до ПОТ-0231080007 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945,15 | 2 945,15 | 2 945,15 | 2 945,15 | 2 945,15 | 2 945,15 | 2 945,15 | 2 945,15 | 2 945,15 | 2 945,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.261 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-3-10-1 до ТК 5-05-Т-5-3-10-1-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 166,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 166,48 | 3 166,48 | 3 166,48 | 3 166,48 | 3 166,48 | 3 166,48 | 3 166,48 | 3 166,48 | 3 166,48 | 3 166,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.262 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-11-1 до ТК 5-02-Т-2-27-11-1А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211,10 | 2 211,10 | 2 211,10 | 2 211,10 | 2 211,10 | 2 211,10 | 2 211,10 | 2 211,10 | 2 211,10 | 2 211,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.263 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-К-5-3-8 до ТК 5-05-Т-5-3-8-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714,66 | 2 714,66 | 2 714,66 | 2 714,66 | 2 714,66 | 2 714,66 | 2 714,66 | 2 714,66 | 2 714,66 | 2 714,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.264 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-3-8-1 до ТК 5-05-Т-5-3-8-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,18 | 1 094,18 | 1 094,18 | 1 094,18 | 1 094,18 | 1 094,18 | 1 094,18 | 1 094,18 | 1 094,18 | 1 094,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.265 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-3-8-3 до ТК 5-05-Т-5-3-8-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301,09 | 2 301,09 | 2 301,09 | 2 301,09 | 2 301,09 | 2 301,09 | 2 301,09 | 2 301,09 | 2 301,09 | 2 301,09 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.266 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-3-8-5 до ТК 5-05-Т-5-3-8-7 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 765,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.267 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-3-8-7 до ТК 5-05-Т-5-3-8-9 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956,26 | 1 956,26 | 1 956,26 | 1 956,26 | 1 956,26 | 1 956,26 | 1 956,26 | 1 956,26 | 1 956,26 | 1 956,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.268 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-10-32 до ПОТ-0271160001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,41 | 646,41 | 646,41 | 646,41 | 646,41 | 646,41 | 646,41 | 646,41 | 646,41 | 646,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.269 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-4 до ТК 5-01-Т-1А-3-12-4А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,27 | 537,27 | 537,27 | 537,27 | 537,27 | 537,27 | 537,27 | 537,27 | 537,27 | 537,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.270 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-11-1 до ПОТ-0221060001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460,71 | 1 460,71 | 1 460,71 | 1 460,71 | 1 460,71 | 1 460,71 | 1 460,71 | 1 460,71 | 1 460,71 | 1 460,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.271 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-7-13 до ПОТ-0221060004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 078,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 078,90 | 5 078,90 | 5 078,90 | 5 078,90 | 5 078,90 | 5 078,90 | 5 078,90 | 5 078,90 | 5 078,90 | 5 078,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.272 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-27-11-1Б до ПОТ-0221060003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289,78 | 4 289,78 | 4 289,78 | 4 289,78 | 4 289,78 | 4 289,78 | 4 289,78 | 4 289,78 | 4 289,78 | 4 289,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.273 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-16 до ПОТ-0291110015 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925,40 | 3 925,40 | 3 925,40 | 3 925,40 | 3 925,40 | 3 925,40 | 3 925,40 | 3 925,40 | 3 925,40 | 3 925,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.274 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-18 до ПОТ-0211090002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569,30 | 3 569,30 | 3 569,30 | 3 569,30 | 3 569,30 | 3 569,30 | 3 569,30 | 3 569,30 | 3 569,30 | 3 569,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.275 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-29-2-2 до ПОТ-0261100006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987,27 | 1 987,27 | 1 987,27 | 1 987,27 | 1 987,27 | 1 987,27 | 1 987,27 | 1 987,27 | 1 987,27 | 1 987,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.276 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-12-4Б до ПОТ-0291110008 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167,75 | 1 167,75 | 1 167,75 | 1 167,75 | 1 167,75 | 1 167,75 | 1 167,75 | 1 167,75 | 1 167,75 | 1 167,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.277 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-21 до ТК 5-02-К-2-27-21-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923,07 | 6 923,07 | 6 923,07 | 6 923,07 | 6 923,07 | 6 923,07 | 6 923,07 | 6 923,07 | 6 923,07 | 6 923,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.278 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-27 до ТК 5-02-К-2-27-27-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 442,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 442,87 | 4 442,87 | 4 442,87 | 4 442,87 | 4 442,87 | 4 442,87 | 4 442,87 | 4 442,87 | 4 442,87 | 4 442,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.279 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-27-1 до ПОТ-0201060001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087,34 | 5 087,34 | 5 087,34 | 5 087,34 | 5 087,34 | 5 087,34 | 5 087,34 | 5 087,34 | 5 087,34 | 5 087,34 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.280 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-7-7 до ТК 5-02-К-2-27-7-9 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 932,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 932,84 | 6 932,84 | 6 932,84 | 6 932,84 | 6 932,84 | 6 932,84 | 6 932,84 | 6 932,84 | 6 932,84 | 6 932,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.281 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-7-9 до ТК 5-02-К-2-27-7-11 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952,37 | 6 952,37 | 6 952,37 | 6 952,37 | 6 952,37 | 6 952,37 | 6 952,37 | 6 952,37 | 6 952,37 | 6 952,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.282 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-7-11 до ТК 5-02-К-2-27-7-13 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 656,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 656,58 | 10 656,58 | 10 656,58 | 10 656,58 | 10 656,58 | 10 656,58 | 10 656,58 | 10 656,58 | 10 656,58 | 10 656,58 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.283 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-25 до ПОТ-0211060001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254,18 | 6 254,18 | 6 254,18 | 6 254,18 | 6 254,18 | 6 254,18 | 6 254,18 | 6 254,18 | 6 254,18 | 6 254,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.284 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-22 до ПОТ-0201080004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,38 | 1 007,38 | 1 007,38 | 1 007,38 | 1 007,38 | 1 007,38 | 1 007,38 | 1 007,38 | 1 007,38 | 1 007,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.285 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-19-14-2 до ПОТ-0261070003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010,27 | 5 010,27 | 5 010,27 | 5 010,27 | 5 010,27 | 5 010,27 | 5 010,27 | 5 010,27 | 5 010,27 | 5 010,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.286 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-20-2-2 до ПОТ-0301110002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440,89 | 4 440,89 | 4 440,89 | 4 440,89 | 4 440,89 | 4 440,89 | 4 440,89 | 4 440,89 | 4 440,89 | 4 440,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.287 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-2-2 до ПОТ-14990013 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,23 | 940,23 | 940,23 | 940,23 | 940,23 | 940,23 | 940,23 | 940,23 | 940,23 | 940,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.288 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-9 до ТК 5-01-Т-1А-9-2А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,34 | 967,34 | 967,34 | 967,34 | 967,34 | 967,34 | 967,34 | 967,34 | 967,34 | 967,34 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.289 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-11 до ТК 5-01-К-1А-11-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,91 | 1 952,91 | 1 952,91 | 1 952,91 | 1 952,91 | 1 952,91 | 1 952,91 | 1 952,91 | 1 952,91 | 1 952,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.290 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-11 до ТК 5-01-К-1А-11-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885,39 | 2 885,39 | 2 885,39 | 2 885,39 | 2 885,39 | 2 885,39 | 2 885,39 | 2 885,39 | 2 885,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.291 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-21-2 до ТК 5-02-Т-2-27-21-2А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 947,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 947,54 | 2 947,54 | 2 947,54 | 2 947,54 | 2 947,54 | 2 947,54 | 2 947,54 | 2 947,54 | 2 947,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.292 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-20-4 до ПОТ-0301110003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,25 | 1 074,25 | 1 074,25 | 1 074,25 | 1 074,25 | 1 074,25 | 1 074,25 | 1 074,25 | 1 074,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.293 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-11-2 до ПОТ-0271120002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,80 | 654,80 | 654,80 | 654,80 | 654,80 | 654,80 | 654,80 | 654,80 | 654,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.294 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-29-4-5А до ТК 5-02-Т-2-29-4-5Б 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374,78 | 1 374,78 | 1 374,78 | 1 374,78 | 1 374,78 | 1 374,78 | 1 374,78 | 1 374,78 | 1 374,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.295 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-29-4-5Б до ПОТ-0211070006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509,73 | 3 509,73 | 3 509,73 | 3 509,73 | 3 509,73 | 3 509,73 | 3 509,73 | 3 509,73 | 3 509,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.296 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-11-1 до ПОТ-0261120009 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,91 | 1 024,91 | 1 024,91 | 1 024,91 | 1 024,91 | 1 024,91 | 1 024,91 | 1 024,91 | 1 024,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.297 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-11-1 до ПОТ-0271120009 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857,56 | 4 857,56 | 4 857,56 | 4 857,56 | 4 857,56 | 4 857,56 | 4 857,56 | 4 857,56 | 4 857,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.298 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-27-21-2Б до ПОТ-0211070001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774,22 | 1 774,22 | 1 774,22 | 1 774,22 | 1 774,22 | 1 774,22 | 1 774,22 | 1 774,22 | 1 774,22 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.299 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-20-2 до ТК 5-01-К-1А-3-20-2-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667,24 | 2 667,24 | 2 667,24 | 2 667,24 | 2 667,24 | 2 667,24 | 2 667,24 | 2 667,24 | 2 667,24 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.300 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-20 до ТК 5-02-К-2-29-20-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488,32 | 4 488,32 | 4 488,32 | 4 488,32 | 4 488,32 | 4 488,32 | 4 488,32 | 4 488,32 | 4 488,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.301 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-К-5-11-4 до ТК 5-05-К-5-11-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553,67 | 1 553,67 | 1 553,67 | 1 553,67 | 1 553,67 | 1 553,67 | 1 553,67 | 1 553,67 | 1 553,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.302 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-К-5-11-6 до ТК 5-05-К-5-11-8 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737,95 | 1 737,95 | 1 737,95 | 1 737,95 | 1 737,95 | 1 737,95 | 1 737,95 | 1 737,95 | 1 737,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.303 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-К-5-11-6 до ПОТ-0341090001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431,10 | 5 431,10 | 5 431,10 | 5 431,10 | 5 431,10 | 5 431,10 | 5 431,10 | 5 431,10 | 5 431,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.304 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-К-5-11-8 до ТК 5-05-Т-5-11-10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929,78 | 2 929,78 | 2 929,78 | 2 929,78 | 2 929,78 | 2 929,78 | 2 929,78 | 2 929,78 | 2 929,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.305 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-К-5-11-8 до ПОТ-0341090002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130,75 | 2 130,75 | 2 130,75 | 2 130,75 | 2 130,75 | 2 130,75 | 2 130,75 | 2 130,75 | 2 130,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.306 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-11 до ТК 5-05-К-5-11-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462,13 | 5 462,13 | 5 462,13 | 5 462,13 | 5 462,13 | 5 462,13 | 5 462,13 | 5 462,13 | 5 462,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.307 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-11-10 до ПОТ-0341090003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,71 | 1 820,71 | 1 820,71 | 1 820,71 | 1 820,71 | 1 820,71 | 1 820,71 | 1 820,71 | 1 820,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.308 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-4-5 до ТК 5-02-Т-2-29-4-5А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429,38 | 1 429,38 | 1 429,38 | 1 429,38 | 1 429,38 | 1 429,38 | 1 429,38 | 1 429,38 | 1 429,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.309 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-11-2 до ПОТ-0271120003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741,43 | 2 741,43 | 2 741,43 | 2 741,43 | 2 741,43 | 2 741,43 | 2 741,43 | 2 741,43 | 2 741,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.310 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-15-1 до ПОТ-0261120003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,40 | 707,40 | 707,40 | 707,40 | 707,40 | 707,40 | 707,40 | 707,40 | 707,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.311 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-15-1 до ПОТ-0261120004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881,12 | 2 881,12 | 2 881,12 | 2 881,12 | 2 881,12 | 2 881,12 | 2 881,12 | 2 881,12 | 2 881,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.312 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-21-2 до ПОТ-0211060002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872,39 | 2 872,39 | 2 872,39 | 2 872,39 | 2 872,39 | 2 872,39 | 2 872,39 | 2 872,39 | 2 872,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.313 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-20-2 до ПОТ-0201080002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347,87 | 4 347,87 | 4 347,87 | 4 347,87 | 4 347,87 | 4 347,87 | 4 347,87 | 4 347,87 | 4 347,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.314 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-20-2-2 до ПОТ-0301110001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,06 | 310,06 | 310,06 | 310,06 | 310,06 | 310,06 | 310,06 | 310,06 | 310,06 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.315 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-9-2 до ТК 5-01-К-1А-9-2-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641,32 | 5 641,32 | 5 641,32 | 5 641,32 | 5 641,32 | 5 641,32 | 5 641,32 | 5 641,32 | 5 641,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.316 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-9-2-2 до ТК 5-01-Т-1А-9-2-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636,41 | 1 636,41 | 1 636,41 | 1 636,41 | 1 636,41 | 1 636,41 | 1 636,41 | 1 636,41 | 1 636,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.317 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-9-2-4 до ТК 5-01-Т-1А-9-2-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213,46 | 2 213,46 | 2 213,46 | 2 213,46 | 2 213,46 | 2 213,46 | 2 213,46 | 2 213,46 | 2 213,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.318 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-9-2-6 до ПОТ-0281120005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,18 | 396,18 | 396,18 | 396,18 | 396,18 | 396,18 | 396,18 | 396,18 | 396,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.319 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-20-8 до ТК 5-01-К-1А-3-20-8-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 575,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 575,37 | 12 575,37 | 12 575,37 | 12 575,37 | 12 575,37 | 12 575,37 | 12 575,37 | 12 575,37 | 12 575,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.320 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-20-8-1 до ТК 5-01-К-1А-3-26 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230,52 | 6 230,52 | 6 230,52 | 6 230,52 | 6 230,52 | 6 230,52 | 6 230,52 | 6 230,52 | 6 230,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.321 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-21 до ТК 5-02-К-2-27-21-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 647,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 647,19 | 5 647,19 | 5 647,19 | 5 647,19 | 5 647,19 | 5 647,19 | 5 647,19 | 5 647,19 | 5 647,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.322 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-29-5А до ТК 5-02-Т-2-29-5Б 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,75 | 452,75 | 452,75 | 452,75 | 452,75 | 452,75 | 452,75 | 452,75 | 452,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.323 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-29-5Б до ТК 5-02-Т-2-29-7А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841,99 | 2 841,99 | 2 841,99 | 2 841,99 | 2 841,99 | 2 841,99 | 2 841,99 | 2 841,99 | 2 841,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.324 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-10 до ПОТ-0271120001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,08 | 213,08 | 213,08 | 213,08 | 213,08 | 213,08 | 213,08 | 213,08 | 213,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.325 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-9-4 до ТК 5-01-Т-1А-9-6А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864,41 | 1 864,41 | 1 864,41 | 1 864,41 | 1 864,41 | 1 864,41 | 1 864,41 | 1 864,41 | 1 864,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.326 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-9-4А до ТК 5-01-Т-1А-9-4Б 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,56 | 396,56 | 396,56 | 396,56 | 396,56 | 396,56 | 396,56 | 396,56 | 396,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.327 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-9-4Б до ТК 5-01-К-1А-9-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157,39 | 2 157,39 | 2 157,39 | 2 157,39 | 2 157,39 | 2 157,39 | 2 157,39 | 2 157,39 | 2 157,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.328 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-21-1 до ТК 5-02-К-2-27-21-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 254,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 254,24 | 10 254,24 | 10 254,24 | 10 254,24 | 10 254,24 | 10 254,24 | 10 254,24 | 10 254,24 | 10 254,24 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.329 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-14 до ПОТ-14990025 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558,09 | 2 558,09 | 2 558,09 | 2 558,09 | 2 558,09 | 2 558,09 | 2 558,09 | 2 558,09 | 2 558,09 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.330 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-11-6Б до ПОТ-0271130003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335,12 | 3 335,12 | 3 335,12 | 3 335,12 | 3 335,12 | 3 335,12 | 3 335,12 | 3 335,12 | 3 335,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.331 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-21-1 до ПОТ-0211060005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990,59 | 1 990,59 | 1 990,59 | 1 990,59 | 1 990,59 | 1 990,59 | 1 990,59 | 1 990,59 | 1 990,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.332 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-21-1 до ПОТ-0211060006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090,66 | 3 090,66 | 3 090,66 | 3 090,66 | 3 090,66 | 3 090,66 | 3 090,66 | 3 090,66 | 3 090,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.333 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-21-3 до ТК 5-02-К-2-27-21-3-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,01 | 2 820,01 | 2 820,01 | 2 820,01 | 2 820,01 | 2 820,01 | 2 820,01 | 2 820,01 | 2 820,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.334 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-21-3 до ТК 5-02-К-2-27-21-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038,27 | 3 038,27 | 3 038,27 | 3 038,27 | 3 038,27 | 3 038,27 | 3 038,27 | 3 038,27 | 3 038,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.335 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-21-3-2 до ПОТ-0211060007 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,61 | 855,61 | 855,61 | 855,61 | 855,61 | 855,61 | 855,61 | 855,61 | 855,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.336 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-18 до ПОТ-0211090001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,87 | 4 801,87 | 4 801,87 | 4 801,87 | 4 801,87 | 4 801,87 | 4 801,87 | 4 801,87 | 4 801,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.337 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-П-6 до ТК 5-02-Т-2-9 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 644,20 | 48 644,20 | 48 644,20 | 48 644,20 | 48 644,20 | 48 644,20 | 48 644,20 | 48 644,20 | 48 644,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.338 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-14А до ТК 5-02-Т-2-14Б 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 044,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 044,08 | 8 044,08 | 8 044,08 | 8 044,08 | 8 044,08 | 8 044,08 | 8 044,08 | 8 044,08 | 8 044,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.339 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-11 до ТК 5-02-Т-2-14 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 709,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 709,07 | 5 709,07 | 5 709,07 | 5 709,07 | 5 709,07 | 5 709,07 | 5 709,07 | 5 709,07 | 5 709,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.340 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-14 до ТК 5-02-К-2-14А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227,53 | 3 227,53 | 3 227,53 | 3 227,53 | 3 227,53 | 3 227,53 | 3 227,53 | 3 227,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.341 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-14Б до ТК 5-02-Т-2-15 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 567,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 567,26 | 4 567,26 | 4 567,26 | 4 567,26 | 4 567,26 | 4 567,26 | 4 567,26 | 4 567,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.342 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-15 до ТК 5-02-Т-2-16 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 292,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 292,17 | 26 292,17 | 26 292,17 | 26 292,17 | 26 292,17 | 26 292,17 | 26 292,17 | 26 292,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.343 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9 до ТК 5-02-Т-2-11 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636,08 | 12 636,08 | 12 636,08 | 12 636,08 | 12 636,08 | 12 636,08 | 12 636,08 | 12 636,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.344 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-15 до ТК 5-01-К-1-17 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 010,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 010,85 | 39 010,85 | 39 010,85 | 39 010,85 | 39 010,85 | 39 010,85 | 39 010,85 | 39 010,85 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.345 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-17 до ТК 5-01-К-1-19 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 692,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 692,45 | 23 692,45 | 23 692,45 | 23 692,45 | 23 692,45 | 23 692,45 | 23 692,45 | 23 692,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.346 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-19 до ТК 5-01-К-1-21 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,30 | 18 450,30 | 18 450,30 | 18 450,30 | 18 450,30 | 18 450,30 | 18 450,30 | 18 450,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.347 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-21 до ТК 5-01-К-1-23 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 579,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 579,77 | 7 579,77 | 7 579,77 | 7 579,77 | 7 579,77 | 7 579,77 | 7 579,77 | 7 579,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.348 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-10-24 до ТК 5-01-К-1А-10-26 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 214,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 214,32 | 9 214,32 | 9 214,32 | 9 214,32 | 9 214,32 | 9 214,32 | 9 214,32 | 9 214,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.349 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-10-22 до ТК 5-01-К-1А-10-24 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 909,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 909,05 | 5 909,05 | 5 909,05 | 5 909,05 | 5 909,05 | 5 909,05 | 5 909,05 | 5 909,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.350 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-11-2 до ТК 5-01-К-1А-11-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 233,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 233,95 | 10 233,95 | 10 233,95 | 10 233,95 | 10 233,95 | 10 233,95 | 10 233,95 | 10 233,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.351 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-11-4 до ТК 5-01-К-1А-11-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 639,76 | 5 639,76 | 5 639,76 | 5 639,76 | 5 639,76 | 5 639,76 | 5 639,76 | 5 639,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.352 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-9-2 до ТК 5-01-Т-1А-9-4А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563,08 | 1 563,08 | 1 563,08 | 1 563,08 | 1 563,08 | 1 563,08 | 1 563,08 | 1 563,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.353 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-7 до ТК 5-01-Т-1-7-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495,16 | 2 495,16 | 2 495,16 | 2 495,16 | 2 495,16 | 2 495,16 | 2 495,16 | 2 495,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.354 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-7-2 до ТК 5-01-Т-1-7-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381,54 | 4 381,54 | 4 381,54 | 4 381,54 | 4 381,54 | 4 381,54 | 4 381,54 | 4 381,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.355 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-9-2А до ТК 5-01-Т-1А-9-2Б 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.356 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-9-2Б до ТК 5-01-К-1А-9-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260,13 | 2 260,13 | 2 260,13 | 2 260,13 | 2 260,13 | 2 260,13 | 2 260,13 | 2 260,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.357 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-3 до ТК 5-02-К-2-27-3-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 787,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 787,62 | 5 787,62 | 5 787,62 | 5 787,62 | 5 787,62 | 5 787,62 | 5 787,62 | 5 787,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.358 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-7-4 до ТК 5-01-К-1-7-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891,40 | 3 891,40 | 3 891,40 | 3 891,40 | 3 891,40 | 3 891,40 | 3 891,40 | 3 891,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.359 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-3-2 до ТК 5-02-К-2-27-3-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352,20 | 4 352,20 | 4 352,20 | 4 352,20 | 4 352,20 | 4 352,20 | 4 352,20 | 4 352,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.360 | Реконструкция учатка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-11-6 до ТК 5-01-Т-1А-11-6А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,39 | 1 440,39 | 1 440,39 | 1 440,39 | 1 440,39 | 1 440,39 | 1 440,39 | 1 440,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.361 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-11-6 до ПОТ-0271130001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228,83 | 4 228,83 | 4 228,83 | 4 228,83 | 4 228,83 | 4 228,83 | 4 228,83 | 4 228,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.362 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-3-4 до ТК 5-02-К-2-27-3-4-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,81 | 3 277,81 | 3 277,81 | 3 277,81 | 3 277,81 | 3 277,81 | 3 277,81 | 3 277,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.363 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-3-4 до ТК 5-02-К-2-27-3-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820,57 | 7 820,57 | 7 820,57 | 7 820,57 | 7 820,57 | 7 820,57 | 7 820,57 | 7 820,57 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.364 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-3-4 до ТК 5-02-Т-2-27-3-4А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,43 | 452,43 | 452,43 | 452,43 | 452,43 | 452,43 | 452,43 | 452,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.365 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-3-2 до ПОТ-0231070013 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,86 | 904,86 | 904,86 | 904,86 | 904,86 | 904,86 | 904,86 | 904,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.366 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-10-26 до ПОТ-0271150002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,99 | 453,99 | 453,99 | 453,99 | 453,99 | 453,99 | 453,99 | 453,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.367 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-3-4-1 до ПОТ-0231070006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,86 | 447,86 | 447,86 | 447,86 | 447,86 | 447,86 | 447,86 | 447,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.368 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-4-5 до ТК 5-02-К-2-29-4-7 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 998,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 998,79 | 7 998,79 | 7 998,79 | 7 998,79 | 7 998,79 | 7 998,79 | 7 998,79 | 7 998,79 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.369 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-4-7 до ПОТ-0211070004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,41 | 752,41 | 752,41 | 752,41 | 752,41 | 752,41 | 752,41 | 752,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.370 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-27-3-4-1 до ПОТ-0231070005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,13 | 3 360,13 | 3 360,13 | 3 360,13 | 3 360,13 | 3 360,13 | 3 360,13 | 3 360,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.371 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-КТЦ до ТК 5-01-П-6 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 162,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 162,36 | 11 162,36 | 11 162,36 | 11 162,36 | 11 162,36 | 11 162,36 | 11 162,36 | 11 162,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.372 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-6 до ТК 5-01-Т-1А-3-6-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339,55 | 2 339,55 | 2 339,55 | 2 339,55 | 2 339,55 | 2 339,55 | 2 339,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.373 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-9-10 до ТК 5-05-Т-5-9-10-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,63 | 93,63 | 93,63 | 93,63 | 93,63 | 93,63 | 93,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.374 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-05-Т-5-9-10 до ТК 5-05-Т-5-9-10-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702,02 | 2 702,02 | 2 702,02 | 2 702,02 | 2 702,02 | 2 702,02 | 2 702,02 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.375 | Реконструкция участка теплвой сети от ТК 5-05-Т-5-9-10-3 до ПОТ-0341070001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,93 | 1 194,93 | 1 194,93 | 1 194,93 | 1 194,93 | 1 194,93 | 1 194,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.376 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-17-1 до ПОТ-32260020 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381,44 | 2 381,44 | 2 381,44 | 2 381,44 | 2 381,44 | 2 381,44 | 2 381,44 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.377 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-20-14 до ТК 5-01-Т-1А-3-20-14А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229,13 | 1 229,13 | 1 229,13 | 1 229,13 | 1 229,13 | 1 229,13 | 1 229,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.378 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-7 до ПОТ-0221060010 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,91 | 412,91 | 412,91 | 412,91 | 412,91 | 412,91 | 412,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.379 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-29-7А до ТК 5-02-Т-2-29-7Б 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,47 | 2 118,47 | 2 118,47 | 2 118,47 | 2 118,47 | 2 118,47 | 2 118,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.380 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-29-7Б до ТК 5-02-К-2-29-7 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467,86 | 2 467,86 | 2 467,86 | 2 467,86 | 2 467,86 | 2 467,86 | 2 467,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.381 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-4А до ПОТ-0281110011 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003,87 | 4 003,87 | 4 003,87 | 4 003,87 | 4 003,87 | 4 003,87 | 4 003,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.382 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1-50-1А до ПОТ-32260059 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663,92 | 3 663,92 | 3 663,92 | 3 663,92 | 3 663,92 | 3 663,92 | 3 663,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.383 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-6-1 до ТК 5-01-Т-1А-3-6-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882,54 | 1 882,54 | 1 882,54 | 1 882,54 | 1 882,54 | 1 882,54 | 1 882,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.384 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-6-3 до ПОТ-0281110016 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,77 | 1 614,77 | 1 614,77 | 1 614,77 | 1 614,77 | 1 614,77 | 1 614,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.385 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-29-20-2 до ПОТ-0201080003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910,41 | 4 910,41 | 4 910,41 | 4 910,41 | 4 910,41 | 4 910,41 | 4 910,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.386 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-27-3-4-1Б до ПОТ-0231070007 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427,84 | 3 427,84 | 3 427,84 | 3 427,84 | 3 427,84 | 3 427,84 | 3 427,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.387 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-1 до ПОТ-0291110025 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505,48 | 1 505,48 | 1 505,48 | 1 505,48 | 1 505,48 | 1 505,48 | 1 505,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.388 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-3-1 до ПОТ-0291110011 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,09 | 374,09 | 374,09 | 374,09 | 374,09 | 374,09 | 374,09 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.389 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-12-7 до ПОТ-0291110014 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751,83 | 1 751,83 | 1 751,83 | 1 751,83 | 1 751,83 | 1 751,83 | 1 751,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.390 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-8-1 до ПОТ-0291110003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206,21 | 4 206,21 | 4 206,21 | 4 206,21 | 4 206,21 | 4 206,21 | 4 206,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.391 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-23 до ТК 5-01-К-1-24 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 182,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 182,94 | 16 182,94 | 16 182,94 | 16 182,94 | 16 182,94 | 16 182,94 | 16 182,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.392 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-24 до ТК 5-01-К-1-25 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 424,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 424,87 | 7 424,87 | 7 424,87 | 7 424,87 | 7 424,87 | 7 424,87 | 7 424,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.393 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-25 до ТК 5-01-К-1-26 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 691,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 691,51 | 7 691,51 | 7 691,51 | 7 691,51 | 7 691,51 | 7 691,51 | 7 691,51 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.394 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-26 до ТК 5-01-К-1-27 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 777,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 777,75 | 16 777,75 | 16 777,75 | 16 777,75 | 16 777,75 | 16 777,75 | 16 777,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.395 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-27 до ТК 5-01-К-1-28 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 870,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 870,67 | 10 870,67 | 10 870,67 | 10 870,67 | 10 870,67 | 10 870,67 | 10 870,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.396 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-46 до ТК 5-01-К-46-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,65 | 3 624,65 | 3 624,65 | 3 624,65 | 3 624,65 | 3 624,65 | 3 624,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.397 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-48-10 до ТК 5-01-К-1-48-12 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931,73 | 4 931,73 | 4 931,73 | 4 931,73 | 4 931,73 | 4 931,73 | 4 931,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.398 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-48-12 до ТК 5-01-К-1-48-14 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294,19 | 5 294,19 | 5 294,19 | 5 294,19 | 5 294,19 | 5 294,19 | 5 294,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.399 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-48-8 до ТК 5-01-К-1-48-10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,60 | 2 306,60 | 2 306,60 | 2 306,60 | 2 306,60 | 2 306,60 | 2 306,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.400 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-15 до ТК 5-01-К-1А-15-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 261,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 261,24 | 5 261,24 | 5 261,24 | 5 261,24 | 5 261,24 | 5 261,24 | 5 261,24 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.401 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-15-1 до ТК 5-01-Т-1А-15-1А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 403,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 403,56 | 6 403,56 | 6 403,56 | 6 403,56 | 6 403,56 | 6 403,56 | 6 403,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.402 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9 до ТК 5-02-Т-2-9-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,53 | 860,53 | 860,53 | 860,53 | 860,53 | 860,53 | 860,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.403 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9-1 до ТК 5-02-Т-2-9-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872,66 | 1 872,66 | 1 872,66 | 1 872,66 | 1 872,66 | 1 872,66 | 1 872,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.404 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9-3 до ТК 5-02-Т-2-9-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349,74 | 2 349,74 | 2 349,74 | 2 349,74 | 2 349,74 | 2 349,74 | 2 349,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.405 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9-5 до ТК 5-02-Т-2-9-7 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,71 | 463,71 | 463,71 | 463,71 | 463,71 | 463,71 | 463,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.406 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-20-14-2 до ТК 5-01-Т-1А-3-20-14-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,31 | 895,31 | 895,31 | 895,31 | 895,31 | 895,31 | 895,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.407 | Реконструкция участка телповой сети от ТК 5-01-Т-1А-3-20-14Б до ТК 5-01-К-1А-3-20-14-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148,74 | 2 148,74 | 2 148,74 | 2 148,74 | 2 148,74 | 2 148,74 | 2 148,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.408 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-7-9-1 до ТК 5-02-Т-2-9-7-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598,59 | 1 598,59 | 1 598,59 | 1 598,59 | 1 598,59 | 1 598,59 | 1 598,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.409 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9-7 до ТК 5-02-Т-2-7-9-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,39 | 635,39 | 635,39 | 635,39 | 635,39 | 635,39 | 635,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.410 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9-7 до ТК 5-02-Т-2-9-9 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764,52 | 1 764,52 | 1 764,52 | 1 764,52 | 1 764,52 | 1 764,52 | 1 764,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.411 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9-7-3 до ТК 5-02-К-2-9-7-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,24 | 2 687,24 | 2 687,24 | 2 687,24 | 2 687,24 | 2 687,24 | 2 687,24 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.412 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9-9 до ТК 5-02-К-2-9-11 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 007,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.413 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-39 до ТК 5-01-К-1-39-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 894,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 894,66 | 6 894,66 | 6 894,66 | 6 894,66 | 6 894,66 | 6 894,66 | 6 894,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.414 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-39-2 до ПОТ-32260046 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 407,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 407,87 | 11 407,87 | 11 407,87 | 11 407,87 | 11 407,87 | 11 407,87 | 11 407,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.415 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-48-14 до ПОТ-32260086 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,20 | 2 218,20 | 2 218,20 | 2 218,20 | 2 218,20 | 2 218,20 | 2 218,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.416 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-17 до ТК 5-01-Т-1А-17-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,65 | 2 400,65 | 2 400,65 | 2 400,65 | 2 400,65 | 2 400,65 | 2 400,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.417 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-5 до ТК 5-01-К-1А-5-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387,01 | 2 387,01 | 2 387,01 | 2 387,01 | 2 387,01 | 2 387,01 | 2 387,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.418 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-9-11 до ТК 5-02-Т-2-9-13 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618,25 | 2 618,25 | 2 618,25 | 2 618,25 | 2 618,25 | 2 618,25 | 2 618,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.419 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-27-7-13Б до ПОТ-0221060007 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717,53 | 2 717,53 | 2 717,53 | 2 717,53 | 2 717,53 | 2 717,53 | 2 717,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.420 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9-13 до ПОТ-0291070002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379,55 | 2 379,55 | 2 379,55 | 2 379,55 | 2 379,55 | 2 379,55 | 2 379,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.421 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-23-1-5 до ПОТ-32260067 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191,76 | 3 191,76 | 3 191,76 | 3 191,76 | 3 191,76 | 3 191,76 | 3 191,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.422 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-29-1 до ПОТ-32260038 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,96 | 254,96 | 254,96 | 254,96 | 254,96 | 254,96 | 254,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.423 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1-39-2 до ТК 5-01-К-39-2-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,13 | 642,13 | 642,13 | 642,13 | 642,13 | 642,13 | 642,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.424 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-10-16 до ТК ПОТ-0271140004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438,25 | 4 438,25 | 4 438,25 | 4 438,25 | 4 438,25 | 4 438,25 | 4 438,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.425 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-13 до ПОТ-0261120002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,48 | 4 400,48 | 4 400,48 | 4 400,48 | 4 400,48 | 4 400,48 | 4 400,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.426 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-20-12 до ТК 5-01-Т-1А-3-20-12А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322,03 | 1 322,03 | 1 322,03 | 1 322,03 | 1 322,03 | 1 322,03 | 1 322,03 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.427 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-3-24А до ПОТ-0301120002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275,78 | 2 275,78 | 2 275,78 | 2 275,78 | 2 275,78 | 2 275,78 | 2 275,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.428 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-5-2 до ПОТ-0281110006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438,25 | 4 438,25 | 4 438,25 | 4 438,25 | 4 438,25 | 4 438,25 | 4 438,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.429 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-39-2-2 до ПОТ-32260045 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,66 | 802,66 | 802,66 | 802,66 | 802,66 | 802,66 | 802,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.430 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-46-2 до ПОТ-32260057 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335,35 | 5 335,35 | 5 335,35 | 5 335,35 | 5 335,35 | 5 335,35 | 5 335,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.431 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-Т-1А-1 до ПОТ-14990023 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056,52 | 1 056,52 | 1 056,52 | 1 056,52 | 1 056,52 | 1 056,52 | 1 056,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.432 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-К-2-9-7-5 до ПОТ-0291070004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049,15 | 2 049,15 | 2 049,15 | 2 049,15 | 2 049,15 | 2 049,15 | 2 049,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.433 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-29-7А до ТК 5-02-Т-2-29-7А-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504,62 | 1 504,62 | 1 504,62 | 1 504,62 | 1 504,62 | 1 504,62 | 1 504,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.434 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-29-7А-1 до ПОТ-0221060009 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,64 | 1 718,64 | 1 718,64 | 1 718,64 | 1 718,64 | 1 718,64 | 1 718,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.435 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9-1 до ПОТ-0291070005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963,78 | 1 963,78 | 1 963,78 | 1 963,78 | 1 963,78 | 1 963,78 | 1 963,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.436 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-02-Т-2-9-7-3 до ПОТ-0291070003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,52 | 554,52 | 554,52 | 554,52 | 554,52 | 554,52 | 554,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.437 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-01-К-1А-10-14 до ТК 5-01-Т-1А-10-14-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 989,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 989,86 | 5 989,86 | 5 989,86 | 5 989,86 | 5 989,86 | 5 989,86 | 5 989,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.438 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-10-16 до 5-01-К-1А-10-16-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853,78 | 1 853,78 | 1 853,78 | 1 853,78 | 1 853,78 | 1 853,78 | 1 853,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.439 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-10-16-1 до ПОТ-0271140005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108,54 | 1 108,54 | 1 108,54 | 1 108,54 | 1 108,54 | 1 108,54 | 1 108,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.440 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-10-10 до ПОТ-0271130005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 151,47 | 5 151,47 | 5 151,47 | 5 151,47 | 5 151,47 | 5 151,47 | 5 151,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.441 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-15-2Б до ПОТ-0261120006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 256,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 256,77 | 7 256,77 | 7 256,77 | 7 256,77 | 7 256,77 | 7 256,77 | 7 256,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.442 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-10-20 до ПОТ-0271140006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 125,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.443 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-20-12 до ПОТ-0301110010 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609,25 | 2 609,25 | 2 609,25 | 2 609,25 | 2 609,25 | 2 609,25 | 2 609,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.444 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1-27-3 до 5-01-Т-1-27-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323,00 | 6 323,00 | 6 323,00 | 6 323,00 | 6 323,00 | 6 323,00 | 6 323,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.445 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1-27-5 до ПОТ-32260033 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,61 | 750,61 | 750,61 | 750,61 | 750,61 | 750,61 | 750,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.446 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1-48-8-4 до 5-01-Т-1-48-8-4А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,13 | 579,13 | 579,13 | 579,13 | 579,13 | 579,13 | 579,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.447 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-10-14-2 до ПОТ-0271140002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,17 | 821,17 | 821,17 | 821,17 | 821,17 | 821,17 | 821,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.448 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-10-8 до ПОТ-0271130006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,60 | 711,60 | 711,60 | 711,60 | 711,60 | 711,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.449 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-9-11 до ПОТ-0291070009 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 100,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.450 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-7-9-1 до ПОТ-0291070007 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 50,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.451 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-9-13 до ПОТ-0291070010 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,86 | 127,86 | 127,86 | 127,86 | 127,86 | 127,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.452 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-9-3 до ПОТ-0291070006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 67,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.453 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-9-5 до ПОТ-0291070001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,56 | 309,56 | 309,56 | 309,56 | 309,56 | 309,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.454 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-9-9 до ПОТ-0291070008 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,13 | 121,13 | 121,13 | 121,13 | 121,13 | 121,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.455 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-26 до 5-01-К-1А-3-28 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 182,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 182,23 | 33 182,23 | 33 182,23 | 33 182,23 | 33 182,23 | 33 182,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.456 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-28 до 5-01-К-1А-3-30 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 153,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 153,65 | 16 153,65 | 16 153,65 | 16 153,65 | 16 153,65 | 16 153,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.457 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-30 до 5-01-К-1А-3-32 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 467,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 467,37 | 28 467,37 | 28 467,37 | 28 467,37 | 28 467,37 | 28 467,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.458 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-П-15 до 5-05-Т-5-17 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 880,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 880,04 | 23 880,04 | 23 880,04 | 23 880,04 | 23 880,04 | 23 880,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.459 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-11 до 5-05-Т-5-11А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855,45 | 3 855,45 | 3 855,45 | 3 855,45 | 3 855,45 | 3 855,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.460 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-11А до 5-05-Т-5-11Б 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036,05 | 1 036,05 | 1 036,05 | 1 036,05 | 1 036,05 | 1 036,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.461 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-11Б до 5-05-Т-5-13 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,91 | 636,91 | 636,91 | 636,91 | 636,91 | 636,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.462 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-13 до 5-01-П-15 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 818,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 818,99 | 59 818,99 | 59 818,99 | 59 818,99 | 59 818,99 | 59 818,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.463 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-17 до 5-05-ЦТП-Сельхозхим 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 584,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 584,36 | 36 584,36 | 36 584,36 | 36 584,36 | 36 584,36 | 36 584,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.464 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3 до 5-05-Т-5-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 451,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 451,81 | 9 451,81 | 9 451,81 | 9 451,81 | 9 451,81 | 9 451,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.465 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-4 до 5-05-Т-5-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 791,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 791,14 | 17 791,14 | 17 791,14 | 17 791,14 | 17 791,14 | 17 791,14 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.466 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-5 до 5-05-Т-5-7 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 602,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 602,23 | 16 602,23 | 16 602,23 | 16 602,23 | 16 602,23 | 16 602,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.467 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-7 до 5-05-Т-5-9 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 598,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 598,43 | 6 598,43 | 6 598,43 | 6 598,43 | 6 598,43 | 6 598,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.468 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-9 до 5-05-Т-5-11 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670,70 | 4 670,70 | 4 670,70 | 4 670,70 | 4 670,70 | 4 670,70 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.469 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1-9 до ПОТ-32260019 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,43 | 776,43 | 776,43 | 776,43 | 776,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.470 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-23-1-5 до 5-01-Т-1-23-1-7 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237,36 | 1 237,36 | 1 237,36 | 1 237,36 | 1 237,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.471 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-27-1 до 5-01-К-1-27-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 058,32 | 7 058,32 | 7 058,32 | 7 058,32 | 7 058,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.472 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1-23-1-3А до 5-01-К-1-23-1-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098,13 | 2 098,13 | 2 098,13 | 2 098,13 | 2 098,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.473 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-27-3-6 до 5-02-Т-2-27-3-6А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,81 | 1 796,81 | 1 796,81 | 1 796,81 | 1 796,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.474 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-27-3 до 5-01-К-1-27-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 471,70 | 2 471,70 | 2 471,70 | 2 471,70 | 2 471,70 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.475 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-27-5 до ПОТ-32260032 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 809,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 809,69 | 3 809,69 | 3 809,69 | 3 809,69 | 3 809,69 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.476 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-27-3-6 до ПОТ-0231070008 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531,50 | 1 531,50 | 1 531,50 | 1 531,50 | 1 531,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.477 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-20-12-1 до ПОТ-0301110012 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,63 | 1 154,63 | 1 154,63 | 1 154,63 | 1 154,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.478 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-20-12Б до 5-01-К-1А-3-20-12-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835,56 | 1 835,56 | 1 835,56 | 1 835,56 | 1 835,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.479 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-10 до 5-01-К-1А-10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 824,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 824,39 | 6 824,39 | 6 824,39 | 6 824,39 | 6 824,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.480 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-10 до 5-01-К-1А-11 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 637,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 637,34 | 12 637,34 | 12 637,34 | 12 637,34 | 12 637,34 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.481 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-11 до 5-01-К-1А-13 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 389,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 389,75 | 13 389,75 | 13 389,75 | 13 389,75 | 13 389,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.482 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-13 до 5-01-К-1А-15 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 516,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 516,19 | 7 516,19 | 7 516,19 | 7 516,19 | 7 516,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.483 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-15 до 5-01-К-1А-17 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 090,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 090,10 | 12 090,10 | 12 090,10 | 12 090,10 | 12 090,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.484 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-17 до 5-01-К-1А-18 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 987,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 987,10 | 8 987,10 | 8 987,10 | 8 987,10 | 8 987,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.485 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-18 до 5-01-К-1А-18А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 307,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 307,13 | 13 307,13 | 13 307,13 | 13 307,13 | 13 307,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.486 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-18А до 5-01-К-1А-19 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774,52 | 4 774,52 | 4 774,52 | 4 774,52 | 4 774,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.487 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-19 до 5-01-К-1А-20 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 173,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 173,39 | 13 173,39 | 13 173,39 | 13 173,39 | 13 173,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.488 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-20 до 5-01-К-1А-22 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 541,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 541,77 | 11 541,77 | 11 541,77 | 11 541,77 | 11 541,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.489 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-22 до 5-01-К-1А-23 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 125,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 125,29 | 6 125,29 | 6 125,29 | 6 125,29 | 6 125,29 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.490 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-23 до 5-01-К-1А-24 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 160,40 | 13 160,40 | 13 160,40 | 13 160,40 | 13 160,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.491 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-24 до 5-01-К-1А-26 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 962,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 962,46 | 13 962,46 | 13 962,46 | 13 962,46 | 13 962,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.492 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-1 до 5-01-Т-1А-3-12-1А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126,53 | 2 126,53 | 2 126,53 | 2 126,53 | 2 126,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.493 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-1-2А до 5-01-К-1А-3-12-1-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 603,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 603,25 | 7 603,25 | 7 603,25 | 7 603,25 | 7 603,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.494 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-12-1А до 5-01-К-1А-3-12-1-2А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 751,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 751,47 | 10 751,47 | 10 751,47 | 10 751,47 | 10 751,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.495 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10 до 5-05-Т-5-3-10-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 772,20 | 8 772,20 | 8 772,20 | 8 772,20 | 8 772,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.496 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10-1 до 5-05-Т-5-3-10-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 550,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 550,96 | 16 550,96 | 16 550,96 | 16 550,96 | 16 550,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.497 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10-3 до 5-05-Т-5-3-10-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176,32 | 4 176,32 | 4 176,32 | 4 176,32 | 4 176,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.498 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10-5 до 5-05-Т-5-3-10-7 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941,75 | 2 941,75 | 2 941,75 | 2 941,75 | 2 941,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.499 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10-7 до 5-05-Т-5-3-10-9 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 819,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 819,07 | 6 819,07 | 6 819,07 | 6 819,07 | 6 819,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.500 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10-9 до 5-05-Т-5-3-10-11 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790,52 | 3 790,52 | 3 790,52 | 3 790,52 | 3 790,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.501 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-20-16 до 5-01-Т-1А-3-20-16-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 005,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 005,17 | 8 005,17 | 8 005,17 | 8 005,17 | 8 005,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.502 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-34 до 5-01-Т-1А-3-34-2А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 499,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 499,47 | 7 499,47 | 7 499,47 | 7 499,47 | 7 499,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.503 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-17 до 5-01-К-1А-17-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,98 | 3 468,98 | 3 468,98 | 3 468,98 | 3 468,98 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.504 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-17-1 до 5-01-Т-1А-17-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001,60 | 3 001,60 | 3 001,60 | 3 001,60 | 3 001,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.505 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-17-3 до 5-01-Т-1А-17-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 121,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 121,97 | 8 121,97 | 8 121,97 | 8 121,97 | 8 121,97 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.506 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10-11 до 5-05-Т-5-3-10-11А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339,74 | 2 339,74 | 2 339,74 | 2 339,74 | 2 339,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.507 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10-11 до 5-05-Т-5-3-10-13 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 557,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 557,53 | 11 557,53 | 11 557,53 | 11 557,53 | 11 557,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.508 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10-11А до ПОТ-0371070001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282,82 | 1 282,82 | 1 282,82 | 1 282,82 | 1 282,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.509 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10-13 до ПОТ-0381070001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929,16 | 3 929,16 | 3 929,16 | 3 929,16 | 3 929,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.510 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-1-2 до 5-01-Т-1А-3-12-1-8 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,83 | 1 069,83 | 1 069,83 | 1 069,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.511 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-20-16 до ПОТ-0301100001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 519,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 519,06 | 12 519,06 | 12 519,06 | 12 519,06 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.512 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-11 до 5-01-К-1А-3-12-13 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434,59 | 3 434,59 | 3 434,59 | 3 434,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.513 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-10 до ПОТ-0331110006 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,35 | 1 030,35 | 1 030,35 | 1 030,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.514 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-29-1 до ПОТ-0221070002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734,93 | 2 734,93 | 2 734,93 | 2 734,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.515 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-17-1 до ПОТ-0261110005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565,84 | 2 565,84 | 2 565,84 | 2 565,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.516 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-11 до 5-01-К-1А-3-12-11-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272,66 | 1 272,66 | 1 272,66 | 1 272,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.517 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-11-1 до ПОТ-0281110013 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,38 | 482,38 | 482,38 | 482,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.518 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-13 до 5-01-К-1А-3-12-13-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 171,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 171,27 | 4 171,27 | 4 171,27 | 4 171,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.519 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-13 до ПОТ-0281120010 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,52 | 88,52 | 88,52 | 88,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.520 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-13 до ПОТ-0281120011 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,33 | 676,33 | 676,33 | 676,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.521 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-13-2 до ПОТ-0281120012 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61 | 95,61 | 95,61 | 95,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.522 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12-9 до 5-01-Т-1А-3-12-9-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,70 | 449,70 | 449,70 | 449,70 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.523 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-12-9-2 до ПОТ-0281120008 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,26 | 368,26 | 368,26 | 368,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.524 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-12-9-2 до ПОТ-0281120009 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,80 | 371,80 | 371,80 | 371,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.525 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-9-10 до ПОТ-0281120003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376,65 | 3 376,65 | 3 376,65 | 3 376,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.526 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-9-10 до ПОТ-0281120004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,60 | 236,60 | 236,60 | 236,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.527 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-9-6Б до 5-01-Т-1А-9-8 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 081,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 081,73 | 7 081,73 | 7 081,73 | 7 081,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.528 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-9-8 до 5-01-Т-1А-9-10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,67 | 2 052,67 | 2 052,67 | 2 052,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.529 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-9-8 до ПОТ-0281120001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,65 | 882,65 | 882,65 | 882,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.530 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-9-8 до ПОТ-0281120002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908,99 | 1 908,99 | 1 908,99 | 1 908,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.531 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-31 до 5-02-К-2-33 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 566,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 566,37 | 16 566,37 | 16 566,37 | 16 566,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.532 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-33 до 5-02-К-2-35 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 061,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 061,95 | 31 061,95 | 31 061,95 | 31 061,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.533 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-31А до 5-02-К-2-31 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 769,91 | 9 769,91 | 9 769,91 | 9 769,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.534 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-31 до 5-02-К-2-27-27 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 572,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 572,75 | 5 572,75 | 5 572,75 | 5 572,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.535 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-27-3-6Б до 5-02-Т-2-27-3-8 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953,39 | 3 953,39 | 3 953,39 | 3 953,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.536 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-24 до ПОТ-0301120001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,14 | 1 829,14 | 1 829,14 | 1 829,14 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.537 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-7-2А до 5-01-Т-1А-7-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,35 | 1 360,35 | 1 360,35 | 1 360,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.538 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-7А до 5-01-Т-1А-7-2А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602,44 | 2 602,44 | 2 602,44 | 2 602,44 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.539 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-9-1Б до 5-01-Т-1А-9-3А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089,54 | 4 089,54 | 4 089,54 | 4 089,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.540 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-27-7-9 до ПОТ-0231060005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641,90 | 4 641,90 | 4 641,90 | 4 641,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.541 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-20-16-4 до ПОТ-0301100003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546,32 | 2 546,32 | 2 546,32 | 2 546,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.542 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-7-2 до 5-01-Т-1А-7-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 726,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 726,96 | 5 726,96 | 5 726,96 | 5 726,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.543 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-7-4 до 5-01-Т-1А-7-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 081,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 081,73 | 7 081,73 | 7 081,73 | 7 081,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.544 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-7-6 до ПОТ-0281110005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662,67 | 1 662,67 | 1 662,67 | 1 662,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.545 | Реконструкция участка тепловой сети от ПОТ-0281110001 до 5-01-Т-1А-7-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205,45 | 2 205,45 | 2 205,45 | 2 205,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.546 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-35 до 5-02-К-2-35-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 698,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 698,88 | 12 698,88 | 12 698,88 | 12 698,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.547 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-2 до 5-05-Т-5-3-3-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 248,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 248,48 | 9 248,48 | 9 248,48 | 9 248,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.548 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-3-2 до 5-05-Т-5-3-3-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785,50 | 1 785,50 | 1 785,50 | 1 785,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.549 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-10 до 5-01-К-1А-3-32-12 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,52 | 4 800,52 | 4 800,52 | 4 800,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.550 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-32-8А до 5-01-К-1А-3-32-10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 986,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 986,66 | 5 986,66 | 5 986,66 | 5 986,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.551 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-12 до ПОТ-0331100001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.552 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-12 до ПОТ-0331100002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439,46 | 4 439,46 | 4 439,46 | 4 439,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.553 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-32-6Б до 5-01-К-1А-3-32-6-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,28 | 4 612,28 | 4 612,28 | 4 612,28 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.554 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-К-5-3-3-4А до ПОТ-0321050001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 949,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 949,98 | 7 949,98 | 7 949,98 | 7 949,98 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.555 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-3-4 до 5-05-К-5-3-3-4А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883,45 | 4 883,45 | 4 883,45 | 4 883,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.556 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-6 до ПОТ-0331110002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637,36 | 7 637,36 | 7 637,36 | 7 637,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.557 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-6-1 до ПОТ-0331110004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,89 | 1 380,89 | 1 380,89 | 1 380,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.558 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-6-1 до ПОТ-0331110005 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535,68 | 4 535,68 | 4 535,68 | 4 535,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.559 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-27-21-2 до ПОТ-0211060003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,55 | 1 699,55 | 1 699,55 | 1 699,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.560 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-20-14-6 до ПОТ-0291100004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657,05 | 3 657,05 | 3 657,05 | 3 657,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.561 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-27-3-8А до ПОТ-0231070011 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939,98 | 3 939,98 | 3 939,98 | 3 939,98 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.562 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-19-35 до 5-02-Т-2-19-35-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,81 | 810,81 | 810,81 | 810,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.563 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-19-35-2 до 5-02-Т-2-19-35-2А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,21 | 164,21 | 164,21 | 164,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.564 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-30 до 5-02-Т-2-31А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 460,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 460,18 | 46 460,18 | 46 460,18 | 46 460,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.565 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-13 до 5-05-Т-5-13-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,72 | 407,72 | 407,72 | 407,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.566 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-13-1 до ПОТ-0331100003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 590,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 590,81 | 13 590,81 | 13 590,81 | 13 590,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.567 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-4-2 до ПОТ-0321110003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 103,97 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 103,97 | 13 103,97 | 13 103,97 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.568 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-32-4Б до 5-01-К-1А-3-32-4-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979,23 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979,23 | 2 979,23 | 2 979,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.569 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-19-46 до 5-02-К-2-19-46-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 493,26 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 493,26 | 5 493,26 | 5 493,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.570 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-19-46-1 до ПОТ-0241080001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,87 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,87 | 1 771,87 | 1 771,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.571 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-1Б до 5-05-Т-5-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 784,51 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 784,51 | 12 784,51 | 12 784,51 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.572 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32 до 5-01-К-1А-3-32-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865,27 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865,27 | 9 865,27 | 9 865,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.573 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-2 до 5-01-К-1А-3-32-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623,17 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623,17 | 7 623,17 | 7 623,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.574 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-4 до ПОТ-14990004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,10 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,10 | 1 013,10 | 1 013,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.575 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-К-5-3-8 до 5-05-Т-5-3-9 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 030,18 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 030,18 | 25 030,18 | 25 030,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.576 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3 до ПОТ-0321070001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 039,38 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 039,38 | 9 039,38 | 9 039,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.577 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-10 до 5-05-Т-5-3-12 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 287,07 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 287,07 | 10 287,07 | 10 287,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.578 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-12 до 5-05-Т-5-3-14 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 054,85 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 054,85 | 19 054,85 | 19 054,85 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.579 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-14 до 5-05-Т-5-3-14А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 853,45 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 853,45 | 14 853,45 | 14 853,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.580 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-14А до 5-05-Т-5-3-14Б 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,60 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,60 | 967,60 | 967,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.581 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-14Б до ПОТ-0371040001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724,55 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724,55 | 2 724,55 | 2 724,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.582 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-3-9 до 5-05-Т-5-3-10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720,70 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720,70 | 5 720,70 | 5 720,70 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.583 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-39 до 5-01-К-1-39-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 257,81 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 257,81 | 9 257,81 | 9 257,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.584 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-34-2 до ПОТ-0331110008 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657,06 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657,06 | 1 657,06 | 1 657,06 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.585 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-34-2Б до 5-01-К-1А-3-34-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579,73 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579,73 | 1 579,73 | 1 579,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.586 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-12 до 5-01-К-1А-3-14 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 734,73 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 734,73 | 10 734,73 | 10 734,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.587 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-14 до 5-01-К-1А-3-16 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 112,67 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 112,67 | 9 112,67 | 9 112,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.588 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-16 до 5-01-К-1А-3-18 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 518,42 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 518,42 | 11 518,42 | 11 518,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.589 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-18 до 5-01-К-1А-3-20 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 010,50 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 010,50 | 12 010,50 | 12 010,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.590 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-20 до 5-01-К-1А-3-22 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 825,85 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 825,85 | 10 825,85 | 10 825,85 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.591 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-22 до 5-01-К-1А-3-24А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 079,54 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 079,54 | 18 079,54 | 18 079,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.592 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-24А до 5-01-К-1А-3-24 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,91 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,91 | 801,91 | 801,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.593 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-22 до ПОТ-0251110008 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,71 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,71 | 2 437,71 | 2 437,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.594 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-9-3Б до ПОТ-0271110003 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134,78 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134,78 | 2 134,78 | 2 134,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.595 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-25 до 5-02-К-2-27 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 398,23 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 398,23 | 21 398,23 | 21 398,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.596 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-28 до ПОТ-0311120002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 056,51 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 056,51 | 16 056,51 | 16 056,51 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.597 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-10-22-1 до ПОТ-0271150001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055,56 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055,56 | 3 055,56 | 3 055,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.598 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-32-4-2 до ПОТ-0321110002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436,30 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436,30 | 1 436,30 | 1 436,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.599 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-29-10-7 до ПОТ-0211080007 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004,33 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004,33 | 5 004,33 | 5 004,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.600 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-17-5 до ПОТ-32260021 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,53 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,53 | 1 329,53 | 1 329,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.601 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-17-5 до ПОТ-32260022 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037,89 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037,89 | 2 037,89 | 2 037,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.602 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-15-5 до ПОТ-0271110004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016,74 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016,74 | 5 016,74 | 5 016,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.603 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-29 до 5-02-Т-2-30 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 566,37 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 566,37 | 16 566,37 | 16 566,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.604 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-10-12 до 5-01-К-1А-10-14 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 584,43 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 584,43 | 20 584,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.605 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-10-14 до 5-01-К-1А-10-16 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 599,43 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 599,43 | 15 599,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.606 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-10-10 до 5-01-К-1А-10-12 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 126,84 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 126,84 | 7 126,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.607 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-10-6 до 5-01-Т-1А-10-8 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 737,33 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 737,33 | 12 737,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.608 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-10-8 до 5-01-Т-1А-10-10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,04 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,04 | 815,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.609 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-10-16 до 5-01-К-1А-10-20 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 747,92 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 747,92 | 22 747,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.610 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-10-20 до 5-01-Т-1А-10-22 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490,19 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490,19 | 3 490,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.611 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-10-22 до 5-01-К-1А-10-22-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190,16 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190,16 | 5 190,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.612 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-9 до 5-01-Т-1А-9-1А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034,90 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034,90 | 5 034,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.613 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-13-1 до 5-05-Т-5-13-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 584,48 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 584,48 | 14 584,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.614 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-13-3 до 5-05-Т-5-13-3А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,61 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,61 | 930,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.615 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-13-3А до 5-05-Т-5-13-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 182,55 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 182,55 | 10 182,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.616 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-27-7-13 до 5-02-Т-2-27-7-13А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 757,52 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 757,52 | 7 757,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.617 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-29-20 до ПОТ-0201080001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,22 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,22 | 3 014,22 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.618 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-13-5 до 5-05-Т-5-13-5А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,85 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,85 | 462,85 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.619 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-05-Т-5-13-5А до ПОТ-0331090001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424,30 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424,30 | 4 424,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.620 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-34-3 до ПОТ-0331120002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193,93 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193,93 | 3 193,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.621 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-27-21-5 до ПОТ-0211060010 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 443,62 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 443,62 | 8 443,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.622 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-20 до 5-01-К-1А-3-20-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,15 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,15 | 737,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.623 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-20-2 до 5-01-К-1А-3-20-4 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,92 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,92 | 4 422,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.624 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-20-4 до 5-01-К-1А-3-20-6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566,26 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566,26 | 5 566,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.625 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-7-9 до ПОТ-0261110007 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 752,69 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 752,69 | 19 752,69 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.626 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-17 до 5-01-К-1-17-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 207,63 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 207,63 | 15 207,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.627 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-17-1 до 5-01-К-1-17-3 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516,85 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516,85 | 4 516,85 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.628 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-17-3 до 5-01-К-1-17-5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091,48 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091,48 | 5 091,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.629 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-17-5 до 5-01-К-1-17-7 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854,93 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854,93 | 7 854,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.630 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-17-7 до ПОТ-32260023 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 408,69 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 408,69 | 10 408,69 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.631 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-41 до ПОТ-32260047 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,20 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,20 | 3 550,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.632 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-8 до 5-01-Т-1А-3-8-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504,13 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504,13 | 3 504,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.633 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-8-1 до ПОТ-0291110004 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354,78 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354,78 | 3 354,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.634 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-19-14 до ПОТ-0261070001 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 779,41 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 779,41 | 4 779,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.635 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-35 до 5-02-К-2-37 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 339,68 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 339,68 | 79 339,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.636 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-37 до 5-02-Т-2-37А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 030,16 | 0,00 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 030,16 | 6 030,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.637 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-39 до 5-02-Т-2-39А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 936,11 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 936,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.638 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-37А до 5-02-Т-2-38 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 962,37 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 962,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.639 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-38 до 5-02-К-2-39 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 423,48 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 423,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.640 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-39А до 5-02-Т-2-40 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 841,37 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 841,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.641 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-36 до 5-01-К-1-38 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587,68 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.642 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-38 до 5-01-К-1-38-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 782,75 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 782,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.643 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1-38-2 до 5-01-К-1А-26 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 979,47 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 979,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.644 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-3-36 до 5-01-П-15 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 162,88 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 162,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.645 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-П-6 до 5-01-Т-1-7-1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 948,27 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 948,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.646 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-19-16 до 5-02-К-2-19-14 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 216,02 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 216,02 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.647 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-19-20 до 5-02-К-2-19-16 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 363,22 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 363,22 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.648 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-19-24 до 5-02-К-2-19-20 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 902,26 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 902,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.649 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-27-27 до 5-02-К-2-27-25 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 644,36 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 644,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.650 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-41 до 5-02-К-2-43 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 802,08 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 802,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.651 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-43 до 5-02-ЦТП-МЖК 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 885,84 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 885,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.652 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-Т-2-40 до 5-02-К-2-41 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 909,86 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 909,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.653 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-К-1А-26 до 5-01-Т-1А-26-2А 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573,10 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.654 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-26-2Б до ПОТ-0241100002 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307,07 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.655 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-01-Т-1А-3-2 до 5-01-К-1А-3-2-2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254,11 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.656 | Реконструкция участка тепловой сети от 5-02-К-2-19-34 до 5-02-К-2-19-35 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 053,39 | Собственные средства и привлеченные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 053,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 807,18 | 4 044,65 | 2 498,38 | 6 656,15 | 11 562,71 | 16 964,69 | 5 499,32 | 5 579,33 | 15 531,68 | 2 393,03 | 2 057,88 | 8 717,00 | 9 297,41 | 6 134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 807,18 | 7 851,83 | 10 350,21 | 17 006,36 | 28 569,07 | 45 533,76 | 51 033,08 | 56 612,41 | 72 144,09 | 74 537,12 | 76 595,01 | 85 312,01 | 94 609,42 | 100 743,71 | 100 743,71 | 100 743,71 | 100 743,71 | 100 743,71 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.657 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от ТК 5 до ТК 5-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 780,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.658 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от ТК 3 до ТК 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 026,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 | 3 026,34 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.659 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от ТК 2-2 до ул. Запальта, 17/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 | 1 546,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.660 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от ТК 3-1 до ТК 3-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 | 2 498,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.661 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от ТК 3 до ТК 3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 | 692,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.662 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от ЦТП-06Р до ТК 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 | 1 805,57 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.663 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от К-2-35-1 до ул. Комарова, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 578,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 | 4 578,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.664 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от К-2-35 до К-2-35-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 | 2 077,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.665 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-17 до Т-5-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 562,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 | 11 562,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.666 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от П-15 до Т-5-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 849,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 | 7 849,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.667 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-2-9-13 до Геофизиков, 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 | 1 541,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.668 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-13-1 до Т-5-13-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 573,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 | 7 573,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.669 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-13-3А до Т-5-13-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499,32 | 5 499,32 | 5 499,32 | 5 499,32 | 5 499,32 | 5 499,32 | 5 499,32 | 5 499,32 | 5 499,32 | 5 499,32 | 5 499,32 | 5 499,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.670 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-13-3 до Т-5-13-3А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,70 | 522,70 | 522,70 | 522,70 | 522,70 | 522,70 | 522,70 | 522,70 | 522,70 | 522,70 | 522,70 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.671 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-2-9-11 до Т-2-9-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834,68 | 1 834,68 | 1 834,68 | 1 834,68 | 1 834,68 | 1 834,68 | 1 834,68 | 1 834,68 | 1 834,68 | 1 834,68 | 1 834,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.672 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-2-9-7 до Т-2-9-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205,81 | 1 205,81 | 1 205,81 | 1 205,81 | 1 205,81 | 1 205,81 | 1 205,81 | 1 205,81 | 1 205,81 | 1 205,81 | 1 205,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.673 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-2-9-9 до Т-2-9-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,64 | 688,64 | 688,64 | 688,64 | 688,64 | 688,64 | 688,64 | 688,64 | 688,64 | 688,64 | 688,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.674 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-5--9С до Т-5-3-5--9Д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327,50 | 1 327,50 | 1 327,50 | 1 327,50 | 1 327,50 | 1 327,50 | 1 327,50 | 1 327,50 | 1 327,50 | 1 327,50 | 1 327,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.675 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1-7 до ул. Славгородская, 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630,83 | 1 630,83 | 1 630,83 | 1 630,83 | 1 630,83 | 1 630,83 | 1 630,83 | 1 630,83 | 1 630,83 | 1 630,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.676 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1-5 до Т-5-3-10-1-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,51 | 679,51 | 679,51 | 679,51 | 679,51 | 679,51 | 679,51 | 679,51 | 679,51 | 679,51 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.677 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1 до Т-5-3-10-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746,81 | 2 746,81 | 2 746,81 | 2 746,81 | 2 746,81 | 2 746,81 | 2 746,81 | 2 746,81 | 2 746,81 | 2 746,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.678 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1 до Т-5-3-10-1-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 474,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 474,53 | 10 474,53 | 10 474,53 | 10 474,53 | 10 474,53 | 10 474,53 | 10 474,53 | 10 474,53 | 10 474,53 | 10 474,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.679 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1-3 до Т-5-3-10-1-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,21 | 1 645,21 | 1 645,21 | 1 645,21 | 1 645,21 | 1 645,21 | 1 645,21 | 1 645,21 | 1 645,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.680 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1-1 до Т-5-3-10-1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,82 | 747,82 | 747,82 | 747,82 | 747,82 | 747,82 | 747,82 | 747,82 | 747,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.681 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-6-6 до Т-5-3-6-6-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057,88 | 2 057,88 | 2 057,88 | 2 057,88 | 2 057,88 | 2 057,88 | 2 057,88 | 2 057,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.682 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-6-6-2 до ул. Шоссейная, 20/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681,59 | 1 681,59 | 1 681,59 | 1 681,59 | 1 681,59 | 1 681,59 | 1 681,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.683 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-9 до ул. 2-я Заводская, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420,60 | 6 420,60 | 6 420,60 | 6 420,60 | 6 420,60 | 6 420,60 | 6 420,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.684 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от К-4-10 до ул. Ленина, 2б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,82 | 614,82 | 614,82 | 614,82 | 614,82 | 614,82 | 614,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.685 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1-10 до Т-5-3-10-1-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070,85 | 2 070,85 | 2 070,85 | 2 070,85 | 2 070,85 | 2 070,85 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.686 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1-6 до Т-5-3-10-1-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 048,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 048,59 | 5 048,59 | 5 048,59 | 5 048,59 | 5 048,59 | 5 048,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.687 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1-4 до Т-5-3-10-1-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177,96 | 2 177,96 | 2 177,96 | 2 177,96 | 2 177,96 | 2 177,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.688 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1-2 до Т-5-3-10-1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,67 | 3 215,67 | 3 215,67 | 3 215,67 | 3 215,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.689 | Уменьшение диаметра сети для гидравлических режимов от Т-5-3-10-1-8 до Т-5-3-10-1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918,61 | 2 918,61 | 2 918,61 | 2 918,61 | 2 918,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.06.000 | Строительство новых насосных станций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.000 | Реконструкция насосных станций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

# Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В Краснокамском городском округе отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).